## Лист1
Date
1 | 151 | Rodom_Gaz | Плотность доменного газа | Density | кг/м3 | 1
1 | 151 | Ronatur_Gaz | Плотность природного газа | Density | кг/м3 | 1
1 | 151 | Pb | Барометрическое давление | Pressure | мм.рт.ст. (кПа) | 1
1 | 151 | Q | Калорийность доменного газа | Calorific | ккал/м3 | 1
1 | 151 | Vixod_poluchistogo | #N/A | #N/A | #N/A | 1
1 | 151 | Dom_Gaz_naBVN | #N/A | #N/A | #N/A | 1
1 | 151 | Pr_Gaz_naPech | #N/A | #N/A | #N/A | 1
1 | 151 | Blow_Cold_m | #N/A | #N/A | #N/A | 1
1 | 151 | Blow_Cold_s | #N/A | #N/A | #N/A | 1
1 | 151 | Rasxod_Pres_air_GU | Сжатый воздух приведенный ГУ | Flow | м3/сутки | 1
1 | 151 | Rasxod_Pres_air_LD | #N/A | #N/A | #N/A | 1
1 | 151 | FDG_BVN_24 | Доменный газ (на БВН) | Flow | тыс. м3/сутки | 1000
1 | 151 | FDG_CLR_24 | Колошниковый газ (на выходе) | Flow | тыс. м3/сутки | 1000
1 | 151 | CLRdomgas_T | Колошниковый газ (на выходе) | Temp | °C | 1
1 | 151 | CLRdomgas_P | Колошниковый газ (на выходе) | Pressure | кгс/см2 | 1
1 | 151 | CLRdomgas_a | Колошниковый газ (на выходе) | Planimetric | 0 | 1
1 | 151 | BVNdomgaz_T | Доменный газ (на БВН) | Temp | °C | 1
1 | 151 | BVNdomgaz_P | Доменный газ (на БВН) | Pressure | кгс/см2 | 1
1 | 151 | BVNdomgaz_a | Доменный газ (на БВН) | Planimetric | 0 | 1
1 | 151 | CoolFlow_T | Холодное дутье | Temp | °C | 1
1 | 151 | CoolFlow_P | Холодное дутье | Pressure | кгс/см2 | 1
1 | 151 | CoolFlow_a | Холодное дутье | Planimetric | 0 | 1
1 | 151 | Par1_T | Пар на печь | Temp | °C | 1
1 | 151 | Par1_P | Пар на печь | Pressure | кгс/см2 | 1
1 | 151 | Par1_a | Пар на печь | Planimetric | 0 | 1
1 | 151 | Par2_T | Пар на печь | Temp | °C | 1
1 | 151 | Par2_P | Пар на печь | Pressure | кгс/см2 | 1
1 | 151 | Par2_a | Пар на печь | Planimetric | 0 | 1
1 | 151 | N1_T | Азот на печь | Temp | °C | 1
1 | 151 | N1_P | Азот на печь | Pressure | кгс/см2 | 1
1 | 151 | N1_a | Азот на печь | Planimetric | 0 | 1
1 | 151 | PrGazPech_T | Природный газ на печь | Temp | °C | 1
1 | 151 | PrGazPech_P | Природный газ на печь | Pressure | кгс/см2 | 1
1 | 151 | PrGazPech_a | Природный газ на печь | Planimetric | 0 | 1
1 | 151 | PresAirLD_T | Сжатый воздух на технужды | Temp | °C | 1
1 | 151 | PresAirLD_P | Сжатый воздух на технужды | Pressure | кгс/см2 | 1
1 | 151 | PresAirLD_a | Сжатый воздух на технужды | Planimetric | 0 | 1
1 | 151 | PressAirGL_T | #N/A | #N/A | #N/A | 1
1 | 151 | PressAirGL_P | #N/A | #N/A | #N/A | 1
1 | 151 | PressAirGR_T | #N/A | #N/A | #N/A | 1
1 | 151 | PressAirGR_P | #N/A | #N/A | #N/A | 1
1 | 151 | DP_FPG24 | #N/A | #N/A | #N/A | 1000
1 | 151 | DP_FCB24 | Холодное дутье | Flow | тыс. м3/сутки | 1
1 | 151 | DP_FPRP124 | Пар на печь П1 | Flow | тонн | 1
1 | 151 | DP_FPRP224 | Пар на печь П2 | Flow | тонн | 1
1 | 151 | DP_FN2P124 | Азот на печь П1 | Flow | тыс. м3/сутки | 1
1 | 151 | DP_FN2P224 | Азот на печь П2 | Flow | тыс. м3/сутки | 1
1 | 151 | DP_FWCP124 | Вода на печь П1 | Flow | м3/сутки | 1
1 | 151 | DP_FWCP224 | Вода на печь П2 | Flow | м3/сутки | 1
1 | 151 | DP_FWCP324 | Вода на печь П3 | Flow | м3/сутки | 1
1 | 151 | SHIHTA_MKSute | Расход кокса за сутки | Flow | тонн | 1
1 | 151 | DP_FPGND24 | Природный газ на технужды | Flow | тыс. м3/сутки | 1000
1 | 151 | DP_FZV24 | Сжатый воздух на технужды | Flow | тыс. м3/сутки | 1
1 | 151 | DP_FGTets3sut | Природный газ на ТЭЦ-3 | Flow | тыс. м3/сутки | 1000
1 | 151 | DP_twb | #N/A | #N/A | #N/A | 1
1 | 151 | GL_FVG124 | Воздух к гранулятору №1 ЛГУ | Flow | м3/сутки | 1
1 | 151 | GL_FVG224 | Воздух к гранулятору №2 ЛГУ | Flow | м3/сутки | 1
1 | 151 | GL_FVWL124 | Воздух к водяному эрлифту №1 ЛГУ | Flow | м3/сутки | 1
1 | 151 | GL_FVWL224 | Воздух к водяному эрлифту №2 ЛГУ | Flow | м3/сутки | 1
1 | 151 | GL_FVSL124 | Воздух к шлаковому эрлифту №1 ЛГУ | Flow | м3/сутки | 1
1 | 151 | GL_FVSL224 | Воздух к шлаковому эрлифту №2 ЛГУ | Flow | м3/сутки | 1
1 | 151 | GR_FVG124 | Воздух к гранулятору №1 ПГУ | Flow | м3/сутки | 1
1 | 151 | GR_FVG224 | Воздух к гранулятору №2 ПГУ | Flow | м3/сутки | 1
1 | 151 | GR_FVWL124 | Воздух к водяному эрлифту №1 ПГУ | Flow | м3/сутки | 1
1 | 151 | GR_FVWL224 | Воздух к водяному эрлифту №2 ПГУ | Flow | м3/сутки | 1
1 | 151 | GR_FVSL124 | Воздух к шлаковому эрлифту №1 ПГУ | Flow | м3/сутки | 1
1 | 151 | GR_FVSL224 | Воздух к шлаковому эрлифту №2 ПГУ | Flow | м3/сутки | 1
1 | 151 | DP_FPRBL24 | #N/A | #N/A | #N/A | 1
1 | 151 | BVN1_SEP_FPV24 | Вода на барабан сепаратор №1 | Flow | м3/сутки | 1
1 | 151 | BVN2_SEP_FPV24 | Вода на барабан сепаратор №2 | Flow | м3/сутки | 1
1 | 151 | BVN3_SEP_FPV24 | Вода на барабан сепаратор №3 | Flow | м3/сутки | 1
1 | 151 | BVN4_SEP_FPV24 | Вода на барабан сепаратор №4 | Flow | м3/сутки | 1
1 | 151 | GL_FCDL | Холодное дутье ЛГУ | Flow | м3/сутки | 1
1 | 151 | GR_FCDR | Холодное дутье ПГУ | Flow | м3/сутки | 1
1 | 151 | GL_FCAL | Сжатый воздух ЛГУ | Flow | м3/сутки | 1
1 | 151 | GRL_FCAR | Сжатый воздух ПГУ | Flow | м3/сутки | 1
1 | 151 | DP_PKG24 | Давление под колошником | Pressure | кгс/см2 (кПа) | 1
1 | 151 | DP_TKG24 | Средняя температура в газоотводах | Temp | °C | 1
1 | 151 | DP_TPRBL24 | Пар на бойлеры | Temp | °C | 1
1 | 151 | DP_PPRBL24 | Пар на бойлеры | Pressure | кгс/см2 | 1
1 | 151 | N2_T | Азот на печь | Temp | °C | 1
1 | 151 | N2_P | Азот на печь | Pressure | кгс/см2 | 1
1 | 151 | N2_a | Азот на печь | Planimetric | 0 | 1
1 | 151 | PG_TimeN | Время работы печи | Time | мин | 1
1 | 151 | PG_TimeM | #N/A | #N/A | #N/A | 1
1 | 151 | VKG_TimeN | Колошниковый газ (на выходе) | Time | мин | 1
1 | 151 | VKG_TimeM | Колошниковый газ (на выходе) | Time | мин | 1
1 | 151 | DGBVN_TimeN | Доменный газ (на БВН) | Time | мин | 1
1 | 151 | DGBVN_TimeM | Доменный газ (на БВН) | Time | мин | 1
1 | 151 | O2_TN | Кислород на технужды | Flow | м3/сутки | 1
1 | 151 | Gran_Shlak | Отгрузка граншлака | Flow | тонн | 1
1 | 151 | O2_TN_P | Кислород на технужды | Pressure | кгс/см2 | 1
1 | 151 | O2_TN_T | Кислород на технужды | Temp | °C | 1
1 | 151 | O2_TN_a | Кислород на технужды | Planimetric | 0 | 1
1 | 151 | DP_PCHPGT3 | Природный газ на ТЭЦ-3 | Planimetric | 0 | 1
1 | 151 | DP_TGD24 | Горячее дутье | Temp | °C | 1
1 | 151 | DP_PGD24 | #N/A | #N/A | #N/A | 1
1 | 151 | GL_TCAPGU | Температура сжатого воздуха ГУ | Temp | °C | 1
1 | 151 | GR_PCAR | Давление сжатого воздуха ПГУ | Pressure | кгс/см2 | 1
1 | 151 | GL_PCAL | Давление сжатого воздуха ЛГУ | Pressure | кгс/см2 | 1
1 | 151 | GUNS_TLetkiAvgSutki | Средняя температура чугуна | Temp | °C | 1
1 | 151 | BVN_TRN1avg | #N/A | #N/A | #N/A | 1
1 | 151 | BVN_TRN2avg | #N/A | #N/A | #N/A | 1
1 | 151 | BVN_TRN3avg | #N/A | #N/A | #N/A | 1
1 | 151 | BVN_TRN4avg | #N/A | #N/A | #N/A | 1
1 | 151 | BVN_TRD1avg | #N/A | #N/A | #N/A | 1
1 | 151 | BVN_TRD2avg | #N/A | #N/A | #N/A | 1
1 | 151 | BVN_TRD3avg | #N/A | #N/A | #N/A | 1
1 | 151 | BVN_TRD4avg | #N/A | #N/A | #N/A | 1
1 | 151 | BVN_TKMaxRN1avg | #N/A | #N/A | #N/A | 1
1 | 151 | BVN_TKMaxRN2avg | #N/A | #N/A | #N/A | 1
1 | 151 | BVN_TKMaxRN3avg | #N/A | #N/A | #N/A | 1
1 | 151 | BVN_TKMaxRN4avg | #N/A | #N/A | #N/A | 1
1 | 151 | BVN_TKMaxRD1avg | #N/A | #N/A | #N/A | 1
1 | 151 | BVN_TKMaxRD2avg | #N/A | #N/A | #N/A | 1
1 | 151 | BVN_TKMaxRD3avg | #N/A | #N/A | #N/A | 1
1 | 151 | BVN_TKMaxRD4avg | #N/A | #N/A | #N/A | 1
1 | 151 | BVN_TDMaxRN1avg | #N/A | #N/A | #N/A | 1
1 | 151 | BVN_TDMaxRN2avg | #N/A | #N/A | #N/A | 1
1 | 151 | BVN_TDMaxRN3avg | #N/A | #N/A | #N/A | 1
1 | 151 | BVN_TDMaxRN4avg | #N/A | #N/A | #N/A | 1
1 | 151 | BVN_FDG1avg | #N/A | #N/A | #N/A | 1
1 | 151 | BVN_FDG2avg | #N/A | #N/A | #N/A | 1
1 | 151 | BVN_FDG3avg | #N/A | #N/A | #N/A | 1
1 | 151 | BVN_FDG4avg | #N/A | #N/A | #N/A | 1
1 | 151 | BVN_FVG1avg | #N/A | #N/A | #N/A | 1
1 | 151 | BVN_FVG2avg | #N/A | #N/A | #N/A | 1
1 | 151 | BVN_FVG3avg | #N/A | #N/A | #N/A | 1
1 | 151 | BVN_FVG4avg | #N/A | #N/A | #N/A | 1
1 | 151 | DP_O2CD124 | Содержание кислорода в дутье | Gas | % | 1
1 | 151 | WL_domgaz | #N/A | #N/A | #N/A | 1

## Лист2
tag | name | type | unit
BVN1_SEP_FPV24 | Вода на барабан сепаратор №1 | Flow | м3/сутки
BVN2_SEP_FPV24 | Вода на барабан сепаратор №2 | Flow | м3/сутки
BVN3_SEP_FPV24 | Вода на барабан сепаратор №3 | Flow | м3/сутки
BVN4_SEP_FPV24 | Вода на барабан сепаратор №4 | Flow | м3/сутки
BVNdomgaz_a | Доменный газ (на БВН) | Planimetric
BVNdomgaz_P | Доменный газ (на БВН) | Pressure | кгс/см2
BVNdomgaz_T | Доменный газ (на БВН) | Temp | °C
CLRdomgas_a | Колошниковый газ (на выходе) | Planimetric
CLRdomgas_P | Колошниковый газ (на выходе) | Pressure | кгс/см2
CLRdomgas_T | Колошниковый газ (на выходе) | Temp | °C
CoolFlow_a | Холодное дутье | Planimetric
CoolFlow_P | Холодное дутье | Pressure | кгс/см2
CoolFlow_T | Холодное дутье | Temp | °C
DGBVN_TimeM | Доменный газ (на БВН) | Time | мин
DGBVN_TimeN | Доменный газ (на БВН) | Time | мин
DP_FCB24 | Холодное дутье | Flow | тыс. м3/сутки
DP_FGTets3sut | Природный газ на ТЭЦ-3 | Flow | тыс. м3/сутки
DP_FN2P124 | Азот на печь П1 | Flow | тыс. м3/сутки
DP_FN2P224 | Азот на печь П2 | Flow | тыс. м3/сутки
DP_FPG24 | Природный газ на печь | Flow | тыс. м3/сутки
DP_FPGND24 | Природный газ на технужды | Flow | тыс. м3/сутки
DP_FPRBL24 | Пар на бойлеры | Flow | тонн
DP_FPRP124 | Пар на печь П1 | Flow | тонн
DP_FPRP224 | Пар на печь П2 | Flow | тонн
DP_FWCP124 | Вода на печь П1 | Flow | м3/сутки
DP_FWCP224 | Вода на печь П2 | Flow | м3/сутки
DP_FWCP324 | Вода на печь П3 | Flow | м3/сутки
DP_FZV24 | Сжатый воздух на технужды | Flow | тыс. м3/сутки
DP_O2CD124 | Содержание кислорода в дутье | Gas | %
DP_PCHPGT3 | Природный газ на ТЭЦ-3 | Planimetric
DP_PGD24 | Горячее дутье | Pressure | кгс/см2
DP_PKG24 | Давление под колошником | Pressure | кгс/см2 (кПа)
DP_PPRBL24 | Пар на бойлеры | Pressure | кгс/см2
DP_TGD24 | Горячее дутье | Temp | °C
DP_TKG24 | Средняя температура в газоотводах | Temp | °C
DP_TPRBL24 | Пар на бойлеры | Temp | °C
FDG_BVN_24 | Доменный газ (на БВН) | Flow | тыс. м3/сутки
FDG_CLR_24 | Колошниковый газ (на выходе) | Flow | тыс. м3/сутки
GL_FCAL | Сжатый воздух ЛГУ | Flow | м3/сутки
GL_FCDL | Холодное дутье ЛГУ | Flow | м3/сутки
GL_FVG124 | Воздух к гранулятору №1 ЛГУ | Flow | м3/сутки
GL_FVG224 | Воздух к гранулятору №2 ЛГУ | Flow | м3/сутки
GL_FVSL124 | Воздух к шлаковому эрлифту №1 ЛГУ | Flow | м3/сутки
GL_FVSL224 | Воздух к шлаковому эрлифту №2 ЛГУ | Flow | м3/сутки
GL_FVWL124 | Воздух к водяному эрлифту №1 ЛГУ | Flow | м3/сутки
GL_FVWL224 | Воздух к водяному эрлифту №2 ЛГУ | Flow | м3/сутки
GL_PCAL | Давление сжатого воздуха ЛГУ | Pressure | кгс/см2
GL_TCAPGU | Температура сжатого воздуха ГУ | Temp | °C
GR_FCDR | Холодное дутье ПГУ | Flow | м3/сутки
GR_FVG124 | Воздух к гранулятору №1 ПГУ | Flow | м3/сутки
GR_FVG224 | Воздух к гранулятору №2 ПГУ | Flow | м3/сутки
GR_FVSL124 | Воздух к шлаковому эрлифту №1 ПГУ | Flow | м3/сутки
GR_FVSL224 | Воздух к шлаковому эрлифту №2 ПГУ | Flow | м3/сутки
GR_FVWL124 | Воздух к водяному эрлифту №1 ПГУ | Flow | м3/сутки
GR_FVWL224 | Воздух к водяному эрлифту №2 ПГУ | Flow | м3/сутки
GR_PCAR | Давление сжатого воздуха ПГУ | Pressure | кгс/см2
Gran_Shlak | Отгрузка граншлака | Flow | тонн
GRL_FCAR | Сжатый воздух ПГУ | Flow | м3/сутки
GUNS_TLetkiAvgSutki | Средняя температура чугуна | Temp | °C
N1_a | Азот на печь | Planimetric
N1_P | Азот на печь | Pressure | кгс/см2
N1_T | Азот на печь | Temp | °C
N2_a | Азот на печь | Planimetric
N2_P | Азот на печь | Pressure | кгс/см2
N2_T | Азот на печь | Temp | °C
O2_TN | Кислород на технужды | Flow | м3/сутки
O2_TN_a | Кислород на технужды | Planimetric
O2_TN_P | Кислород на технужды | Pressure | кгс/см2
O2_TN_T | Кислород на технужды | Temp | °C
Par1_a | Пар на печь | Planimetric
Par1_P | Пар на печь | Pressure | кгс/см2
Par1_T | Пар на печь | Temp | °C
Par2_a | Пар на печь | Planimetric
Par2_P | Пар на печь | Pressure | кгс/см2
Par2_T | Пар на печь | Temp | °C
Pb | Барометрическое давление | Pressure | мм.рт.ст. (кПа)
PG_TimeM | Природный газ на печь | Time | мин
PG_TimeN | Время работы печи | Time | мин
PG_TimeN | Природный газ на печь | Time | мин
PresAirLD_a | Сжатый воздух на технужды | Planimetric
PresAirLD_P | Сжатый воздух на технужды | Pressure | кгс/см2
PresAirLD_T | Сжатый воздух на технужды | Temp | °C
PrGazPech_a | Природный газ на печь | Planimetric
PrGazPech_P | Природный газ на печь | Pressure | кгс/см2
PrGazPech_T | Природный газ на печь | Temp | °C
Q | Калорийность доменного газа | Calorific | ккал/м3
Rasxod_Pres_Air_GU | Сжатый воздух приведенный ГУ | Flow | м3/сутки
Rodom_Gaz | Плотность доменного газа | Density | кг/м3
Ronatur_Gaz | Плотность природного газа | Density | кг/м3
SHIHTA_MKSute | Расход кокса за сутки | Flow | тонн
VKG_TimeM | Колошниковый газ (на выходе) | Time | мин
VKG_TimeN | Колошниковый газ (на выходе) | Time | мин

## Лист3
| dataset | trobj | tag | description | type | unit | mult
1 | 1 | 151 | Vixod_poluchistogo | ? | 0 | -1 | 1
2 | 1 | 151 | Dom_Gaz_naBVN | ? | 0 | -1 | 1
3 | 1 | 151 | Pr_Gaz_naPech | ? | 0 | -1 | 1
4 | 1 | 151 | Blow_Cold_m | ? | 0 | -1 | 1
5 | 1 | 151 | Blow_Cold_s | ? | 0 | -1 | 1
6 | 1 | 151 | Rasxod_Pres_air_LD | ? | 0 | -1 | 1
7 | 1 | 151 | PressAirGL_T | ? | 0 | -1 | 1
8 | 1 | 151 | PressAirGL_P | ? | 0 | -1 | 1
9 | 1 | 151 | PressAirGR_T | ? | 0 | -1 | 1
10 | 1 | 151 | PressAirGR_P | ? | 0 | -1 | 1
11 | 1 | 151 | DP_twb | ? | 0 | -1 | 1
12 | 1 | 151 | DP_FPRBL24 | ? | 0 | -1 | 1
13 | 1 | 151 | PG_TimeM | ? | 0 | -1 | 1
14 | 1 | 151 | DP_PGD24 | ? | 0 | -1 | 1
15 | 1 | 151 | BVN_TRN1avg | ? | 0 | -1 | 1
16 | 1 | 151 | BVN_TRN2avg | ? | 0 | -1 | 1
17 | 1 | 151 | BVN_TRN3avg | ? | 0 | -1 | 1
18 | 1 | 151 | BVN_TRN4avg | ? | 0 | -1 | 1
19 | 1 | 151 | BVN_TRD1avg | ? | 0 | -1 | 1
20 | 1 | 151 | BVN_TRD2avg | ? | 0 | -1 | 1
21 | 1 | 151 | BVN_TRD3avg | ? | 0 | -1 | 1
22 | 1 | 151 | BVN_TRD4avg | ? | 0 | -1 | 1
23 | 1 | 151 | BVN_TKMaxRN1avg | ? | 0 | -1 | 1
24 | 1 | 151 | BVN_TKMaxRN2avg | ? | 0 | -1 | 1
25 | 1 | 151 | BVN_TKMaxRN3avg | ? | 0 | -1 | 1
26 | 1 | 151 | BVN_TKMaxRN4avg | ? | 0 | -1 | 1
27 | 1 | 151 | BVN_TKMaxRD1avg | ? | 0 | -1 | 1
28 | 1 | 151 | BVN_TKMaxRD2avg | ? | 0 | -1 | 1
29 | 1 | 151 | BVN_TKMaxRD3avg | ? | 0 | -1 | 1
30 | 1 | 151 | BVN_TKMaxRD4avg | ? | 0 | -1 | 1
31 | 1 | 151 | BVN_TDMaxRN1avg | ? | 0 | -1 | 1
32 | 1 | 151 | BVN_TDMaxRN2avg | ? | 0 | -1 | 1
33 | 1 | 151 | BVN_TDMaxRN3avg | ? | 0 | -1 | 1
34 | 1 | 151 | BVN_TDMaxRN4avg | ? | 0 | -1 | 1
35 | 1 | 151 | BVN_FDG1avg | ? | 0 | -1 | 1
36 | 1 | 151 | BVN_FDG2avg | ? | 0 | -1 | 1
37 | 1 | 151 | BVN_FDG3avg | ? | 0 | -1 | 1
38 | 1 | 151 | BVN_FDG4avg | ? | 0 | -1 | 1
39 | 1 | 151 | BVN_FVG1avg | ? | 0 | -1 | 1
40 | 1 | 151 | BVN_FVG2avg | ? | 0 | -1 | 1
41 | 1 | 151 | BVN_FVG3avg | ? | 0 | -1 | 1
42 | 1 | 151 | BVN_FVG4avg | ? | 0 | -1 | 1
43 | 1 | 151 | WL_domgaz | ? | 0 | -1 | 1
44 | 1 | 151 | CLRdomgas_a | Колошниковый газ (на выходе) | 4 | -1 | 1
45 | 1 | 151 | BVNdomgaz_a | Доменный газ (на БВН) | 4 | -1 | 1
46 | 1 | 151 | CoolFlow_a | Холодное дутье | 4 | -1 | 1
47 | 1 | 151 | Par1_a | Пар на печь | 4 | -1 | 1
48 | 1 | 151 | Par2_a | Пар на печь | 4 | -1 | 1
49 | 1 | 151 | N1_a | Азот на печь | 4 | -1 | 1
50 | 1 | 151 | PrGazPech_a | Природный газ на печь | 4 | -1 | 1
51 | 1 | 151 | PresAirLD_a | Сжатый воздух на технужды | 4 | -1 | 1
52 | 1 | 151 | N2_a | Азот на печь | 4 | -1 | 1
53 | 1 | 151 | O2_TN_a | Кислород на технужды | 4 | -1 | 1
54 | 1 | 151 | DP_PCHPGT3 | Природный газ на ТЭЦ-3 | 4 | -1 | 1
55 | 1 | 151 | Q | Калорийность доменного газа | 7 | 1 | 1
56 | 1 | 151 | Rodom_Gaz | Плотность доменного газа | 8 | 8 | 1
57 | 1 | 151 | Ronatur_Gaz | Плотность природного газа | 8 | 8 | 1
58 | 1 | 151 | DP_O2CD124 | Содержание кислорода в дутье | 6 | 0 | 1
59 | 1 | 151 | CLRdomgas_T | Колошниковый газ (на выходе) | 3 | 0 | 1
60 | 1 | 151 | BVNdomgaz_T | Доменный газ (на БВН) | 3 | 0 | 1
61 | 1 | 151 | CoolFlow_T | Холодное дутье | 3 | 0 | 1
62 | 1 | 151 | Par1_T | Пар на печь | 3 | 0 | 1
63 | 1 | 151 | Par2_T | Пар на печь | 3 | 0 | 1
64 | 1 | 151 | N1_T | Азот на печь | 3 | 0 | 1
65 | 1 | 151 | PrGazPech_T | Природный газ на печь | 3 | 0 | 1
66 | 1 | 151 | PresAirLD_T | Сжатый воздух на технужды | 3 | 0 | 1
67 | 1 | 151 | DP_TKG24 | Средняя температура в газоотводах | 3 | 0 | 1
68 | 1 | 151 | DP_TPRBL24 | Пар на бойлеры | 3 | 0 | 1
69 | 1 | 151 | N2_T | Азот на печь | 3 | 0 | 1
70 | 1 | 151 | O2_TN_T | Кислород на технужды | 3 | 0 | 1
71 | 1 | 151 | DP_TGD24 | Горячее дутье | 3 | 0 | 1
72 | 1 | 151 | GL_TCAPGU | Температура сжатого воздуха ГУ | 3 | 0 | 1
73 | 1 | 151 | GUNS_TLetkiAvgSutki | Средняя температура чугуна | 3 | 0 | 1
74 | 1 | 151 | CLRdomgas_P | Колошниковый газ (на выходе) | 1 | 64 | 1
75 | 1 | 151 | BVNdomgaz_P | Доменный газ (на БВН) | 1 | 64 | 1
76 | 1 | 151 | CoolFlow_P | Холодное дутье | 1 | 64 | 1
77 | 1 | 151 | Par1_P | Пар на печь | 1 | 64 | 1
78 | 1 | 151 | Par2_P | Пар на печь | 1 | 64 | 1
79 | 1 | 151 | N1_P | Азот на печь | 1 | 64 | 1
80 | 1 | 151 | PrGazPech_P | Природный газ на печь | 1 | 64 | 1
81 | 1 | 151 | PresAirLD_P | Сжатый воздух на технужды | 1 | 64 | 1
82 | 1 | 151 | DP_PPRBL24 | Пар на бойлеры | 1 | 64 | 1
83 | 1 | 151 | N2_P | Азот на печь | 1 | 64 | 1
84 | 1 | 151 | O2_TN_P | Кислород на технужды | 1 | 64 | 1
85 | 1 | 151 | GR_PCAR | Давление сжатого воздуха ПГУ | 1 | 64 | 1
86 | 1 | 151 | GL_PCAL | Давление сжатого воздуха ЛГУ | 1 | 64 | 1
87 | 1 | 151 | DP_PKG24 | Давление под колошником | 1 | 64 | 1
88 | 1 | 151 | Rasxod_Pres_air_GU | Сжатый воздух приведенный ГУ | 2 | 17 | 1
89 | 1 | 151 | DP_FWCP124 | Вода на печь П1 | 2 | 17 | 1
90 | 1 | 151 | DP_FWCP224 | Вода на печь П2 | 2 | 17 | 1
91 | 1 | 151 | DP_FWCP324 | Вода на печь П3 | 2 | 17 | 1
92 | 1 | 151 | GL_FVG124 | Воздух к гранулятору №1 ЛГУ | 2 | 17 | 1
93 | 1 | 151 | GL_FVG224 | Воздух к гранулятору №2 ЛГУ | 2 | 17 | 1
94 | 1 | 151 | GL_FVWL124 | Воздух к водяному эрлифту №1 ЛГУ | 2 | 17 | 1
95 | 1 | 151 | GL_FVWL224 | Воздух к водяному эрлифту №2 ЛГУ | 2 | 17 | 1
96 | 1 | 151 | GL_FVSL124 | Воздух к шлаковому эрлифту №1 ЛГУ | 2 | 17 | 1
97 | 1 | 151 | GL_FVSL224 | Воздух к шлаковому эрлифту №2 ЛГУ | 2 | 17 | 1
98 | 1 | 151 | GR_FVG124 | Воздух к гранулятору №1 ПГУ | 2 | 17 | 1
99 | 1 | 151 | GR_FVG224 | Воздух к гранулятору №2 ПГУ | 2 | 17 | 1
100 | 1 | 151 | GR_FVWL124 | Воздух к водяному эрлифту №1 ПГУ | 2 | 17 | 1
101 | 1 | 151 | GR_FVWL224 | Воздух к водяному эрлифту №2 ПГУ | 2 | 17 | 1
102 | 1 | 151 | GR_FVSL124 | Воздух к шлаковому эрлифту №1 ПГУ | 2 | 17 | 1
103 | 1 | 151 | GR_FVSL224 | Воздух к шлаковому эрлифту №2 ПГУ | 2 | 17 | 1
104 | 1 | 151 | BVN1_SEP_FPV24 | Вода на барабан сепаратор №1 | 2 | 17 | 1
105 | 1 | 151 | BVN2_SEP_FPV24 | Вода на барабан сепаратор №2 | 2 | 17 | 1
106 | 1 | 151 | BVN3_SEP_FPV24 | Вода на барабан сепаратор №3 | 2 | 17 | 1
107 | 1 | 151 | BVN4_SEP_FPV24 | Вода на барабан сепаратор №4 | 2 | 17 | 1
108 | 1 | 151 | GL_FCDL | Холодное дутье ЛГУ | 2 | 17 | 1
109 | 1 | 151 | GR_FCDR | Холодное дутье ПГУ | 2 | 17 | 1
110 | 1 | 151 | GL_FCAL | Сжатый воздух ЛГУ | 2 | 17 | 1
111 | 1 | 151 | GRL_FCAR | Сжатый воздух ПГУ | 2 | 17 | 1
112 | 1 | 151 | O2_TN | Кислород на технужды | 2 | 17 | 1
113 | 1 | 151 | PG_TimeN | Время работы печи | 5 | 1 | 1
114 | 1 | 151 | VKG_TimeN | Колошниковый газ (на выходе) | 5 | 1 | 1
115 | 1 | 151 | VKG_TimeM | Колошниковый газ (на выходе) | 5 | 1 | 1
116 | 1 | 151 | DGBVN_TimeN | Доменный газ (на БВН) | 5 | 1 | 1
117 | 1 | 151 | DGBVN_TimeM | Доменный газ (на БВН) | 5 | 1 | 1
118 | 1 | 151 | Pb | Барометрическое давление | 1 | 100 | 1
119 | 1 | 151 | DP_FPRP124 | Пар на печь П1 | 2 | 45 | 1
120 | 1 | 151 | DP_FPRP224 | Пар на печь П2 | 2 | 45 | 1
121 | 1 | 151 | SHIHTA_MKSute | Расход кокса за сутки | 2 | 45 | 1
122 | 1 | 151 | Gran_Shlak | Отгрузка граншлака | 2 | 45 | 1
123 | 1 | 151 | FDG_BVN_24 | Доменный газ (на БВН) | 2 | 17 | 1000
124 | 1 | 151 | FDG_CLR_24 | Колошниковый газ (на выходе) | 2 | 17 | 1000
125 | 1 | 151 | DP_FPG24 | Природный газ на печь | 2 | 17 | 1000
126 | 1 | 151 | DP_FCB24 | Холодное дутье | 2 | 17 | 1000
127 | 1 | 151 | DP_FN2P124 | Азот на печь П1 | 2 | 17 | 1000
128 | 1 | 151 | DP_FN2P224 | Азот на печь П2 | 2 | 17 | 1000
129 | 1 | 151 | DP_FPGND24 | Природный газ на технужды | 2 | 17 | 1000
130 | 1 | 151 | DP_FZV24 | Сжатый воздух на технужды | 2 | 17 | 1000
131 | 1 | 151 | DP_FGTets3sut | Природный газ на ТЭЦ-3 | 2 | 17 | 1000