## Лист1
Date
1 | 151 | Rodom_Gaz | Плотность доменного газа | Density | кг/м3 | 1
1 | 151 | Ronatur_Gaz | Плотность природного газа | Density | кг/м3 | 1
1 | 151 | Pb | Барометрическое давление | Pressure | мм.рт.ст. (кПа) | 1
1 | 151 | Q | Калорийность доменного газа | Calorific | ккал/м3 | 1
1 | 151 | Vixod_poluchistogo | #N/A | #N/A | #N/A | 1
1 | 151 | Dom_Gaz_naBVN | #N/A | #N/A | #N/A | 1
1 | 151 | Pr_Gaz_naPech | #N/A | #N/A | #N/A | 1
1 | 151 | Blow_Cold_m | #N/A | #N/A | #N/A | 1
1 | 151 | Blow_Cold_s | #N/A | #N/A | #N/A | 1
1 | 151 | Rasxod_Pres_air_GU | Сжатый воздух приведенный ГУ | Flow | м3/сутки | 1
1 | 151 | Rasxod_Pres_air_LD | #N/A | #N/A | #N/A | 1
1 | 151 | FDG_BVN_24 | Доменный газ (на БВН) | Flow | тыс. м3/сутки | 1000
1 | 151 | FDG_CLR_24 | Колошниковый газ (на выходе) | Flow | тыс. м3/сутки | 1000
1 | 151 | CLRdomgas_T | Колошниковый газ (на выходе) | Temp | °C | 1
1 | 151 | CLRdomgas_P | Колошниковый газ (на выходе) | Pressure | кгс/см2 | 1
1 | 151 | CLRdomgas_a | Колошниковый газ (на выходе) | Planimetric | 0 | 1
1 | 151 | BVNdomgaz_T | Доменный газ (на БВН) | Temp | °C | 1
1 | 151 | BVNdomgaz_P | Доменный газ (на БВН) | Pressure | кгс/см2 | 1
1 | 151 | BVNdomgaz_a | Доменный газ (на БВН) | Planimetric | 0 | 1
1 | 151 | CoolFlow_T | Холодное дутье | Temp | °C | 1
1 | 151 | CoolFlow_P | Холодное дутье | Pressure | кгс/см2 | 1
1 | 151 | CoolFlow_a | Холодное дутье | Planimetric | 0 | 1
1 | 151 | Par1_T | Пар на печь | Temp | °C | 1
1 | 151 | Par1_P | Пар на печь | Pressure | кгс/см2 | 1
1 | 151 | Par1_a | Пар на печь | Planimetric | 0 | 1
1 | 151 | Par2_T | Пар на печь | Temp | °C | 1
1 | 151 | Par2_P | Пар на печь | Pressure | кгс/см2 | 1
1 | 151 | Par2_a | Пар на печь | Planimetric | 0 | 1
1 | 151 | N1_T | Азот на печь | Temp | °C | 1
1 | 151 | N1_P | Азот на печь | Pressure | кгс/см2 | 1
1 | 151 | N1_a | Азот на печь | Planimetric | 0 | 1
1 | 151 | PrGazPech_T | Природный газ на печь | Temp | °C | 1
1 | 151 | PrGazPech_P | Природный газ на печь | Pressure | кгс/см2 | 1
1 | 151 | PrGazPech_a | Природный газ на печь | Planimetric | 0 | 1
1 | 151 | PresAirLD_T | Сжатый воздух на технужды | Temp | °C | 1
1 | 151 | PresAirLD_P | Сжатый воздух на технужды | Pressure | кгс/см2 | 1
1 | 151 | PresAirLD_a | Сжатый воздух на технужды | Planimetric | 0 | 1
1 | 151 | PressAirGL_T | #N/A | #N/A | #N/A | 1
1 | 151 | PressAirGL_P | #N/A | #N/A | #N/A | 1
1 | 151 | PressAirGR_T | #N/A | #N/A | #N/A | 1
1 | 151 | PressAirGR_P | #N/A | #N/A | #N/A | 1
1 | 151 | DP_FPG24 | #N/A | #N/A | #N/A | 1000
1 | 151 | DP_FCB24 | Холодное дутье | Flow | тыс. м3/сутки | 1
1 | 151 | DP_FPRP124 | Пар на печь П1 | Flow | тонн | 1
1 | 151 | DP_FPRP224 | Пар на печь П2 | Flow | тонн | 1
1 | 151 | DP_FN2P124 | Азот на печь П1 | Flow | тыс. м3/сутки | 1
1 | 151 | DP_FN2P224 | Азот на печь П2 | Flow | тыс. м3/сутки | 1
1 | 151 | DP_FWCP124 | Вода на печь П1 | Flow | м3/сутки | 1
1 | 151 | DP_FWCP224 | Вода на печь П2 | Flow | м3/сутки | 1
1 | 151 | DP_FWCP324 | Вода на печь П3 | Flow | м3/сутки | 1
1 | 151 | SHIHTA_MKSute | Расход кокса за сутки | Flow | тонн | 1
1 | 151 | DP_FPGND24 | Природный газ на технужды | Flow | тыс. м3/сутки | 1000
1 | 151 | DP_FZV24 | Сжатый воздух на технужды | Flow | тыс. м3/сутки | 1
1 | 151 | DP_FGTets3sut | Природный газ на ТЭЦ-3 | Flow | тыс. м3/сутки | 1000
1 | 151 | DP_twb | #N/A | #N/A | #N/A | 1
1 | 151 | GL_FVG124 | Воздух к гранулятору №1 ЛГУ | Flow | м3/сутки | 1
1 | 151 | GL_FVG224 | Воздух к гранулятору №2 ЛГУ | Flow | м3/сутки | 1
1 | 151 | GL_FVWL124 | Воздух к водяному эрлифту №1 ЛГУ | Flow | м3/сутки | 1
1 | 151 | GL_FVWL224 | Воздух к водяному эрлифту №2 ЛГУ | Flow | м3/сутки | 1
1 | 151 | GL_FVSL124 | Воздух к шлаковому эрлифту №1 ЛГУ | Flow | м3/сутки | 1
1 | 151 | GL_FVSL224 | Воздух к шлаковому эрлифту №2 ЛГУ | Flow | м3/сутки | 1
1 | 151 | GR_FVG124 | Воздух к гранулятору №1 ПГУ | Flow | м3/сутки | 1
1 | 151 | GR_FVG224 | Воздух к гранулятору №2 ПГУ | Flow | м3/сутки | 1
1 | 151 | GR_FVWL124 | Воздух к водяному эрлифту №1 ПГУ | Flow | м3/сутки | 1
1 | 151 | GR_FVWL224 | Воздух к водяному эрлифту №2 ПГУ | Flow | м3/сутки | 1
1 | 151 | GR_FVSL124 | Воздух к шлаковому эрлифту №1 ПГУ | Flow | м3/сутки | 1
1 | 151 | GR_FVSL224 | Воздух к шлаковому эрлифту №2 ПГУ | Flow | м3/сутки | 1
1 | 151 | DP_FPRBL24 | #N/A | #N/A | #N/A | 1
1 | 151 | BVN1_SEP_FPV24 | Вода на барабан сепаратор №1 | Flow | м3/сутки | 1
1 | 151 | BVN2_SEP_FPV24 | Вода на барабан сепаратор №2 | Flow | м3/сутки | 1
1 | 151 | BVN3_SEP_FPV24 | Вода на барабан сепаратор №3 | Flow | м3/сутки | 1
1 | 151 | BVN4_SEP_FPV24 | Вода на барабан сепаратор №4 | Flow | м3/сутки | 1
1 | 151 | GL_FCDL | Холодное дутье ЛГУ | Flow | м3/сутки | 1
1 | 151 | GR_FCDR | Холодное дутье ПГУ | Flow | м3/сутки | 1
1 | 151 | GL_FCAL | Сжатый воздух ЛГУ | Flow | м3/сутки | 1
1 | 151 | GRL_FCAR | Сжатый воздух ПГУ | Flow | м3/сутки | 1
1 | 151 | DP_PKG24 | Давление под колошником | Pressure | кгс/см2 (кПа) | 1
1 | 151 | DP_TKG24 | Средняя температура в газоотводах | Temp | °C | 1
1 | 151 | DP_TPRBL24 | Пар на бойлеры | Temp | °C | 1
1 | 151 | DP_PPRBL24 | Пар на бойлеры | Pressure | кгс/см2 | 1
1 | 151 | N2_T | Азот на печь | Temp | °C | 1
1 | 151 | N2_P | Азот на печь | Pressure | кгс/см2 | 1
1 | 151 | N2_a | Азот на печь | Planimetric | 0 | 1
1 | 151 | PG_TimeN | Время работы печи | Time | мин | 1
1 | 151 | PG_TimeM | #N/A | #N/A | #N/A | 1
1 | 151 | VKG_TimeN | Колошниковый газ (на выходе) | Time | мин | 1
1 | 151 | VKG_TimeM | Колошниковый газ (на выходе) | Time | мин | 1
1 | 151 | DGBVN_TimeN | Доменный газ (на БВН) | Time | мин | 1
1 | 151 | DGBVN_TimeM | Доменный газ (на БВН) | Time | мин | 1
1 | 151 | O2_TN | Кислород на технужды | Flow | м3/сутки | 1
1 | 151 | Gran_Shlak | Отгрузка граншлака | Flow | тонн | 1
1 | 151 | O2_TN_P | Кислород на технужды | Pressure | кгс/см2 | 1
1 | 151 | O2_TN_T | Кислород на технужды | Temp | °C | 1
1 | 151 | O2_TN_a | Кислород на технужды | Planimetric | 0 | 1
1 | 151 | DP_PCHPGT3 | Природный газ на ТЭЦ-3 | Planimetric | 0 | 1
1 | 151 | DP_TGD24 | Горячее дутье | Temp | °C | 1
1 | 151 | DP_PGD24 | #N/A | #N/A | #N/A | 1
1 | 151 | GL_TCAPGU | Температура сжатого воздуха ГУ | Temp | °C | 1
1 | 151 | GR_PCAR | Давление сжатого воздуха ПГУ | Pressure | кгс/см2 | 1
1 | 151 | GL_PCAL | Давление сжатого воздуха ЛГУ | Pressure | кгс/см2 | 1
1 | 151 | GUNS_TLetkiAvgSutki | Средняя температура чугуна | Temp | °C | 1
1 | 151 | BVN_TRN1avg | #N/A | #N/A | #N/A | 1
1 | 151 | BVN_TRN2avg | #N/A | #N/A | #N/A | 1
1 | 151 | BVN_TRN3avg | #N/A | #N/A | #N/A | 1
1 | 151 | BVN_TRN4avg | #N/A | #N/A | #N/A | 1
1 | 151 | BVN_TRD1avg | #N/A | #N/A | #N/A | 1
1 | 151 | BVN_TRD2avg | #N/A | #N/A | #N/A | 1
1 | 151 | BVN_TRD3avg | #N/A | #N/A | #N/A | 1
1 | 151 | BVN_TRD4avg | #N/A | #N/A | #N/A | 1
1 | 151 | BVN_TKMaxRN1avg | #N/A | #N/A | #N/A | 1
1 | 151 | BVN_TKMaxRN2avg | #N/A | #N/A | #N/A | 1
1 | 151 | BVN_TKMaxRN3avg | #N/A | #N/A | #N/A | 1
1 | 151 | BVN_TKMaxRN4avg | #N/A | #N/A | #N/A | 1
1 | 151 | BVN_TKMaxRD1avg | #N/A | #N/A | #N/A | 1
1 | 151 | BVN_TKMaxRD2avg | #N/A | #N/A | #N/A | 1
1 | 151 | BVN_TKMaxRD3avg | #N/A | #N/A | #N/A | 1
1 | 151 | BVN_TKMaxRD4avg | #N/A | #N/A | #N/A | 1
1 | 151 | BVN_TDMaxRN1avg | #N/A | #N/A | #N/A | 1
1 | 151 | BVN_TDMaxRN2avg | #N/A | #N/A | #N/A | 1
1 | 151 | BVN_TDMaxRN3avg | #N/A | #N/A | #N/A | 1
1 | 151 | BVN_TDMaxRN4avg | #N/A | #N/A | #N/A | 1
1 | 151 | BVN_FDG1avg | #N/A | #N/A | #N/A | 1
1 | 151 | BVN_FDG2avg | #N/A | #N/A | #N/A | 1
1 | 151 | BVN_FDG3avg | #N/A | #N/A | #N/A | 1
1 | 151 | BVN_FDG4avg | #N/A | #N/A | #N/A | 1
1 | 151 | BVN_FVG1avg | #N/A | #N/A | #N/A | 1
1 | 151 | BVN_FVG2avg | #N/A | #N/A | #N/A | 1
1 | 151 | BVN_FVG3avg | #N/A | #N/A | #N/A | 1
1 | 151 | BVN_FVG4avg | #N/A | #N/A | #N/A | 1
1 | 151 | DP_O2CD124 | Содержание кислорода в дутье | Gas | % | 1
1 | 151 | WL_domgaz | #N/A | #N/A | #N/A | 1

## Лист2
tag | name | type | unit
BVN1_SEP_FPV24 | Вода на барабан сепаратор №1 | Flow | м3/сутки
BVN2_SEP_FPV24 | Вода на барабан сепаратор №2 | Flow | м3/сутки
BVN3_SEP_FPV24 | Вода на барабан сепаратор №3 | Flow | м3/сутки
BVN4_SEP_FPV24 | Вода на барабан сепаратор №4 | Flow | м3/сутки
BVNdomgaz_a | Доменный газ (на БВН) | Planimetric
BVNdomgaz_P | Доменный газ (на БВН) | Pressure | кгс/см2
BVNdomgaz_T | Доменный газ (на БВН) | Temp | °C
CLRdomgas_a | Колошниковый газ (на выходе) | Planimetric
CLRdomgas_P | Колошниковый газ (на выходе) | Pressure | кгс/см2
CLRdomgas_T | Колошниковый газ (на выходе) | Temp | °C
CoolFlow_a | Холодное дутье | Planimetric
CoolFlow_P | Холодное дутье | Pressure | кгс/см2
CoolFlow_T | Холодное дутье | Temp | °C
DGBVN_TimeM | Доменный газ (на БВН) | Time | мин
DGBVN_TimeN | Доменный газ (на БВН) | Time | мин
DP_FCB24 | Холодное дутье | Flow | тыс. м3/сутки
DP_FGTets3sut | Природный газ на ТЭЦ-3 | Flow | тыс. м3/сутки
DP_FN2P124 | Азот на печь П1 | Flow | тыс. м3/сутки
DP_FN2P224 | Азот на печь П2 | Flow | тыс. м3/сутки
DP_FPG24 | Природный газ на печь | Flow | тыс. м3/сутки
DP_FPGND24 | Природный газ на технужды | Flow | тыс. м3/сутки
DP_FPRBL24 | Пар на бойлеры | Flow | тонн
DP_FPRP124 | Пар на печь П1 | Flow | тонн
DP_FPRP224 | Пар на печь П2 | Flow | тонн
DP_FWCP124 | Вода на печь П1 | Flow | м3/сутки
DP_FWCP224 | Вода на печь П2 | Flow | м3/сутки
DP_FWCP324 | Вода на печь П3 | Flow | м3/сутки
DP_FZV24 | Сжатый воздух на технужды | Flow | тыс. м3/сутки
DP_O2CD124 | Содержание кислорода в дутье | Gas | %
DP_PCHPGT3 | Природный газ на ТЭЦ-3 | Planimetric
DP_PGD24 | Горячее дутье | Pressure | кгс/см2
DP_PKG24 | Давление под колошником | Pressure | кгс/см2 (кПа)
DP_PPRBL24 | Пар на бойлеры | Pressure | кгс/см2
DP_TGD24 | Горячее дутье | Temp | °C
DP_TKG24 | Средняя температура в газоотводах | Temp | °C
DP_TPRBL24 | Пар на бойлеры | Temp | °C
FDG_BVN_24 | Доменный газ (на БВН) | Flow | тыс. м3/сутки
FDG_CLR_24 | Колошниковый газ (на выходе) | Flow | тыс. м3/сутки
GL_FCAL | Сжатый воздух ЛГУ | Flow | м3/сутки
GL_FCDL | Холодное дутье ЛГУ | Flow | м3/сутки
GL_FVG124 | Воздух к гранулятору №1 ЛГУ | Flow | м3/сутки
GL_FVG224 | Воздух к гранулятору №2 ЛГУ | Flow | м3/сутки
GL_FVSL124 | Воздух к шлаковому эрлифту №1 ЛГУ | Flow | м3/сутки
GL_FVSL224 | Воздух к шлаковому эрлифту №2 ЛГУ | Flow | м3/сутки
GL_FVWL124 | Воздух к водяному эрлифту №1 ЛГУ | Flow | м3/сутки
GL_FVWL224 | Воздух к водяному эрлифту №2 ЛГУ | Flow | м3/сутки
GL_PCAL | Давление сжатого воздуха ЛГУ | Pressure | кгс/см2
GL_TCAPGU | Температура сжатого воздуха ГУ | Temp | °C
GR_FCDR | Холодное дутье ПГУ | Flow | м3/сутки
GR_FVG124 | Воздух к гранулятору №1 ПГУ | Flow | м3/сутки
GR_FVG224 | Воздух к гранулятору №2 ПГУ | Flow | м3/сутки
GR_FVSL124 | Воздух к шлаковому эрлифту №1 ПГУ | Flow | м3/сутки
GR_FVSL224 | Воздух к шлаковому эрлифту №2 ПГУ | Flow | м3/сутки
GR_FVWL124 | Воздух к водяному эрлифту №1 ПГУ | Flow | м3/сутки
GR_FVWL224 | Воздух к водяному эрлифту №2 ПГУ | Flow | м3/сутки
GR_PCAR | Давление сжатого воздуха ПГУ | Pressure | кгс/см2
Gran_Shlak | Отгрузка граншлака | Flow | тонн
GRL_FCAR | Сжатый воздух ПГУ | Flow | м3/сутки
GUNS_TLetkiAvgSutki | Средняя температура чугуна | Temp | °C
N1_a | Азот на печь | Planimetric
N1_P | Азот на печь | Pressure | кгс/см2
N1_T | Азот на печь | Temp | °C
N2_a | Азот на печь | Planimetric
N2_P | Азот на печь | Pressure | кгс/см2
N2_T | Азот на печь | Temp | °C
O2_TN | Кислород на технужды | Flow | м3/сутки
O2_TN_a | Кислород на технужды | Planimetric
O2_TN_P | Кислород на технужды | Pressure | кгс/см2
O2_TN_T | Кислород на технужды | Temp | °C
Par1_a | Пар на печь | Planimetric
Par1_P | Пар на печь | Pressure | кгс/см2
Par1_T | Пар на печь | Temp | °C
Par2_a | Пар на печь | Planimetric
Par2_P | Пар на печь | Pressure | кгс/см2
Par2_T | Пар на печь | Temp | °C
Pb | Барометрическое давление | Pressure | мм.рт.ст. (кПа)
PG_TimeM | Природный газ на печь | Time | мин
PG_TimeN | Время работы печи | Time | мин
PG_TimeN | Природный газ на печь | Time | мин
PresAirLD_a | Сжатый воздух на технужды | Planimetric
PresAirLD_P | Сжатый воздух на технужды | Pressure | кгс/см2
PresAirLD_T | Сжатый воздух на технужды | Temp | °C
PrGazPech_a | Природный газ на печь | Planimetric
PrGazPech_P | Природный газ на печь | Pressure | кгс/см2
PrGazPech_T | Природный газ на печь | Temp | °C
Q | Калорийность доменного газа | Calorific | ккал/м3
Rasxod_Pres_Air_GU | Сжатый воздух приведенный ГУ | Flow | м3/сутки
Rodom_Gaz | Плотность доменного газа | Density | кг/м3
Ronatur_Gaz | Плотность природного газа | Density | кг/м3
SHIHTA_MKSute | Расход кокса за сутки | Flow | тонн
VKG_TimeM | Колошниковый газ (на выходе) | Time | мин
VKG_TimeN | Колошниковый газ (на выходе) | Time | мин

## Лист3
| dataset | trobj | tag | description | type | unit | mult
1 | 1 | 151 | Vixod_poluchistogo | ? | 0 | -1 | 1
2 | 1 | 151 | Dom_Gaz_naBVN | ? | 0 | -1 | 1
3 | 1 | 151 | Pr_Gaz_naPech | ? | 0 | -1 | 1
4 | 1 | 151 | Blow_Cold_m | ? | 0 | -1 | 1
5 | 1 | 151 | Blow_Cold_s | ? | 0 | -1 | 1
6 | 1 | 151 | Rasxod_Pres_air_LD | ? | 0 | -1 | 1
7 | 1 | 151 | PressAirGL_T | ? | 0 | -1 | 1
8 | 1 | 151 | PressAirGL_P | ? | 0 | -1 | 1
9 | 1 | 151 | PressAirGR_T | ? | 0 | -1 | 1
10 | 1 | 151 | PressAirGR_P | ? | 0 | -1 | 1
11 | 1 | 151 | DP_twb | ? | 0 | -1 | 1
12 | 1 | 151 | DP_FPRBL24 | ? | 0 | -1 | 1
13 | 1 | 151 | PG_TimeM | ? | 0 | -1 | 1
14 | 1 | 151 | DP_PGD24 | ? | 0 | -1 | 1
15 | 1 | 151 | BVN_TRN1avg | ? | 0 | -1 | 1
16 | 1 | 151 | BVN_TRN2avg | ? | 0 | -1 | 1
17 | 1 | 151 | BVN_TRN3avg | ? | 0 | -1 | 1
18 | 1 | 151 | BVN_TRN4avg | ? | 0 | -1 | 1
19 | 1 | 151 | BVN_TRD1avg | ? | 0 | -1 | 1
20 | 1 | 151 | BVN_TRD2avg | ? | 0 | -1 | 1
21 | 1 | 151 | BVN_TRD3avg | ? | 0 | -1 | 1
22 | 1 | 151 | BVN_TRD4avg | ? | 0 | -1 | 1
23 | 1 | 151 | BVN_TKMaxRN1avg | ? | 0 | -1 | 1
24 | 1 | 151 | BVN_TKMaxRN2avg | ? | 0 | -1 | 1
25 | 1 | 151 | BVN_TKMaxRN3avg | ? | 0 | -1 | 1
26 | 1 | 151 | BVN_TKMaxRN4avg | ? | 0 | -1 | 1
27 | 1 | 151 | BVN_TKMaxRD1avg | ? | 0 | -1 | 1
28 | 1 | 151 | BVN_TKMaxRD2avg | ? | 0 | -1 | 1
29 | 1 | 151 | BVN_TKMaxRD3avg | ? | 0 | -1 | 1
30 | 1 | 151 | BVN_TKMaxRD4avg | ? | 0 | -1 | 1
31 | 1 | 151 | BVN_TDMaxRN1avg | ? | 0 | -1 | 1
32 | 1 | 151 | BVN_TDMaxRN2avg | ? | 0 | -1 | 1
33 | 1 | 151 | BVN_TDMaxRN3avg | ? | 0 | -1 | 1
34 | 1 | 151 | BVN_TDMaxRN4avg | ? | 0 | -1 | 1
35 | 1 | 151 | BVN_FDG1avg | ? | 0 | -1 | 1
36 | 1 | 151 | BVN_FDG2avg | ? | 0 | -1 | 1
37 | 1 | 151 | BVN_FDG3avg | ? | 0 | -1 | 1
38 | 1 | 151 | BVN_FDG4avg | ? | 0 | -1 | 1
39 | 1 | 151 | BVN_FVG1avg | ? | 0 | -1 | 1
40 | 1 | 151 | BVN_FVG2avg | ? | 0 | -1 | 1
41 | 1 | 151 | BVN_FVG3avg | ? | 0 | -1 | 1
42 | 1 | 151 | BVN_FVG4avg | ? | 0 | -1 | 1
43 | 1 | 151 | WL_domgaz | ? | 0 | -1 | 1
44 | 1 | 151 | N1_a | Азот на печь | 4 | -1 | 1
45 | 1 | 151 | N2_a | Азот на печь | 4 | -1 | 1
46 | 1 | 151 | N1_T | Азот на печь | 3 | 0 | 1
47 | 1 | 151 | N2_T | Азот на печь | 3 | 0 | 1
48 | 1 | 151 | N1_P | Азот на печь | 1 | 64 | 1
49 | 1 | 151 | N2_P | Азот на печь | 1 | 64 | 1
50 | 1 | 151 | DP_FN2P124 | Азот на печь П1 | 2 | 17 | 1000
51 | 1 | 151 | DP_FN2P224 | Азот на печь П2 | 2 | 17 | 1000
52 | 1 | 151 | Pb | Барометрическое давление | 1 | 100 | 1
53 | 1 | 151 | BVN1_SEP_FPV24 | Вода на барабан сепаратор №1 | 2 | 17 | 1
54 | 1 | 151 | BVN2_SEP_FPV24 | Вода на барабан сепаратор №2 | 2 | 17 | 1
55 | 1 | 151 | BVN3_SEP_FPV24 | Вода на барабан сепаратор №3 | 2 | 17 | 1
56 | 1 | 151 | BVN4_SEP_FPV24 | Вода на барабан сепаратор №4 | 2 | 17 | 1
57 | 1 | 151 | DP_FWCP124 | Вода на печь П1 | 2 | 17 | 1
58 | 1 | 151 | DP_FWCP224 | Вода на печь П2 | 2 | 17 | 1
59 | 1 | 151 | DP_FWCP324 | Вода на печь П3 | 2 | 17 | 1
60 | 1 | 151 | GL_FVWL124 | Воздух к водяному эрлифту №1 ЛГУ | 2 | 17 | 1
61 | 1 | 151 | GR_FVWL124 | Воздух к водяному эрлифту №1 ПГУ | 2 | 17 | 1
62 | 1 | 151 | GL_FVWL224 | Воздух к водяному эрлифту №2 ЛГУ | 2 | 17 | 1
63 | 1 | 151 | GR_FVWL224 | Воздух к водяному эрлифту №2 ПГУ | 2 | 17 | 1
64 | 1 | 151 | GL_FVG124 | Воздух к гранулятору №1 ЛГУ | 2 | 17 | 1
65 | 1 | 151 | GR_FVG124 | Воздух к гранулятору №1 ПГУ | 2 | 17 | 1
66 | 1 | 151 | GL_FVG224 | Воздух к гранулятору №2 ЛГУ | 2 | 17 | 1
67 | 1 | 151 | GR_FVG224 | Воздух к гранулятору №2 ПГУ | 2 | 17 | 1
68 | 1 | 151 | GL_FVSL124 | Воздух к шлаковому эрлифту №1 ЛГУ | 2 | 17 | 1
69 | 1 | 151 | GR_FVSL124 | Воздух к шлаковому эрлифту №1 ПГУ | 2 | 17 | 1
70 | 1 | 151 | GL_FVSL224 | Воздух к шлаковому эрлифту №2 ЛГУ | 2 | 17 | 1
71 | 1 | 151 | GR_FVSL224 | Воздух к шлаковому эрлифту №2 ПГУ | 2 | 17 | 1
72 | 1 | 151 | PG_TimeN | Время работы печи | 5 | 1 | 1
73 | 1 | 151 | DP_TGD24 | Горячее дутье | 3 | 0 | 1
74 | 1 | 151 | DP_PKG24 | Давление под колошником | 1 | 64 | 1
75 | 1 | 151 | GL_PCAL | Давление сжатого воздуха ЛГУ | 1 | 64 | 1
76 | 1 | 151 | GR_PCAR | Давление сжатого воздуха ПГУ | 1 | 64 | 1
77 | 1 | 151 | BVNdomgaz_a | Доменный газ (на БВН) | 4 | -1 | 1
78 | 1 | 151 | BVNdomgaz_T | Доменный газ (на БВН) | 3 | 0 | 1
79 | 1 | 151 | BVNdomgaz_P | Доменный газ (на БВН) | 1 | 64 | 1
80 | 1 | 151 | DGBVN_TimeN | Доменный газ (на БВН) | 5 | 1 | 1
81 | 1 | 151 | DGBVN_TimeM | Доменный газ (на БВН) | 5 | 1 | 1
82 | 1 | 151 | FDG_BVN_24 | Доменный газ (на БВН) | 2 | 17 | 1000
83 | 1 | 151 | Q | Калорийность доменного газа | 7 | 1 | 1
84 | 1 | 151 | O2_TN_a | Кислород на технужды | 4 | -1 | 1
85 | 1 | 151 | O2_TN_T | Кислород на технужды | 3 | 0 | 1
86 | 1 | 151 | O2_TN_P | Кислород на технужды | 1 | 64 | 1
87 | 1 | 151 | O2_TN | Кислород на технужды | 2 | 17 | 1
88 | 1 | 151 | CLRdomgas_a | Колошниковый газ (на выходе) | 4 | -1 | 1
89 | 1 | 151 | CLRdomgas_T | Колошниковый газ (на выходе) | 3 | 0 | 1
90 | 1 | 151 | CLRdomgas_P | Колошниковый газ (на выходе) | 1 | 64 | 1
91 | 1 | 151 | VKG_TimeN | Колошниковый газ (на выходе) | 5 | 1 | 1
92 | 1 | 151 | VKG_TimeM | Колошниковый газ (на выходе) | 5 | 1 | 1
93 | 1 | 151 | FDG_CLR_24 | Колошниковый газ (на выходе) | 2 | 17 | 1000
94 | 1 | 151 | Gran_Shlak | Отгрузка граншлака | 2 | 45 | 1
95 | 1 | 151 | DP_TPRBL24 | Пар на бойлеры | 3 | 0 | 1
96 | 1 | 151 | DP_PPRBL24 | Пар на бойлеры | 1 | 64 | 1
97 | 1 | 151 | Par1_a | Пар на печь | 4 | -1 | 1
98 | 1 | 151 | Par2_a | Пар на печь | 4 | -1 | 1
99 | 1 | 151 | Par1_T | Пар на печь | 3 | 0 | 1
100 | 1 | 151 | Par2_T | Пар на печь | 3 | 0 | 1
101 | 1 | 151 | Par1_P | Пар на печь | 1 | 64 | 1
102 | 1 | 151 | Par2_P | Пар на печь | 1 | 64 | 1
103 | 1 | 151 | DP_FPRP124 | Пар на печь П1 | 2 | 45 | 1
104 | 1 | 151 | DP_FPRP224 | Пар на печь П2 | 2 | 45 | 1
105 | 1 | 151 | Rodom_Gaz | Плотность доменного газа | 8 | 8 | 1
106 | 1 | 151 | Ronatur_Gaz | Плотность природного газа | 8 | 8 | 1
107 | 1 | 151 | PrGazPech_a | Природный газ на печь | 4 | -1 | 1
108 | 1 | 151 | PrGazPech_T | Природный газ на печь | 3 | 0 | 1
109 | 1 | 151 | PrGazPech_P | Природный газ на печь | 1 | 64 | 1
110 | 1 | 151 | DP_FPG24 | Природный газ на печь | 2 | 17 | 1000
111 | 1 | 151 | DP_FPGND24 | Природный газ на технужды | 2 | 17 | 1000
112 | 1 | 151 | DP_PCHPGT3 | Природный газ на ТЭЦ-3 | 4 | -1 | 1
113 | 1 | 151 | DP_FGTets3sut | Природный газ на ТЭЦ-3 | 2 | 17 | 1000
114 | 1 | 151 | SHIHTA_MKSute | Расход кокса за сутки | 2 | 45 | 1
115 | 1 | 151 | GL_FCAL | Сжатый воздух ЛГУ | 2 | 17 | 1
116 | 1 | 151 | PresAirLD_a | Сжатый воздух на технужды | 4 | -1 | 1
117 | 1 | 151 | PresAirLD_T | Сжатый воздух на технужды | 3 | 0 | 1
118 | 1 | 151 | PresAirLD_P | Сжатый воздух на технужды | 1 | 64 | 1
119 | 1 | 151 | DP_FZV24 | Сжатый воздух на технужды | 2 | 17 | 1000
120 | 1 | 151 | GRL_FCAR | Сжатый воздух ПГУ | 2 | 17 | 1
121 | 1 | 151 | Rasxod_Pres_air_GU | Сжатый воздух приведенный ГУ | 2 | 17 | 1
122 | 1 | 151 | DP_O2CD124 | Содержание кислорода в дутье | 6 | 0 | 1
123 | 1 | 151 | DP_TKG24 | Средняя температура в газоотводах | 3 | 0 | 1
124 | 1 | 151 | GUNS_TLetkiAvgSutki | Средняя температура чугуна | 3 | 0 | 1
125 | 1 | 151 | GL_TCAPGU | Температура сжатого воздуха ГУ | 3 | 0 | 1
126 | 1 | 151 | CoolFlow_a | Холодное дутье | 4 | -1 | 1
127 | 1 | 151 | CoolFlow_T | Холодное дутье | 3 | 0 | 1
128 | 1 | 151 | CoolFlow_P | Холодное дутье | 1 | 64 | 1
129 | 1 | 151 | DP_FCB24 | Холодное дутье | 2 | 17 | 1000
130 | 1 | 151 | GL_FCDL | Холодное дутье ЛГУ | 2 | 17 | 1
131 | 1 | 151 | GR_FCDR | Холодное дутье ПГУ | 2 | 17 | 1

## Лист4
3 | 141 | Phd | Р холодного дутья | Pressure | кПа
3 | 141 | Thd | Т холодного дутья | temp | °С
3 | 141 | Tgd | Т горячего дутья | temp | °С
3 | 141 | Tkg_vyx | Т колошникового газа на выходе | temp | °С
3 | 141 | Pkg_vyx | Р колошниковога газа на выходе | Pressure | кПа
3 | 141 | O2_dut | О2 в дутье | gas | %
3 | 141 | Fhd_plan | Планим. число расхода холодного дутья | planom | 0
3 | 141 | Fkg_vyx_plan | Планим число колошникового газа | planom | 0
3 | 141 | Ppg | P Природный газ | Pressure | кПа
3 | 141 | Tpg | T Природный газ | temp | °С
3 | 141 | Fpg_plan | Планим. число расхода газа Природный газ | planom | 0
3 | 141 | Fpg | Расход газа Природный газ | flow | тыс. м3
3 | 141 | klr_kg | Калорийность газа ДГ | калл | ккал/м3
3 | 141 | Fskr_l | Вода на левую сторону скрубера | flow | м3
3 | 141 | Fskr_p | Вода на правую сторону скрубера | flow | м3
3 | 141 | Fdr_gr | Вода на дроссельную группу | flow | м3
3 | 141 | Fvent_l | Вода на левую трубу Вентури | flow | м3
3 | 141 | Fvent_p | Вода на правую трубу Вентури | flow | м3
3 | 141 | P_hod_h | #N/A | #N/A | #N/A
3 | 141 | P_hod_m | #N/A | #N/A | #N/A
3 | 141 | P_hod_s | #N/A | #N/A | #N/A
3 | 141 | t_hod_h | #N/A | #N/A | #N/A
3 | 141 | t_hod_m | #N/A | #N/A | #N/A
3 | 141 | t_hod_s | #N/A | #N/A | #N/A
3 | 141 | ost_h | #N/A | #N/A | #N/A
3 | 141 | ost_m | #N/A | #N/A | #N/A
3 | 141 | ost_s | #N/A | #N/A | #N/A
3 | 141 | vr_p_hod_m | Время работы печи | time | мин
3 | 141 | vr_pg_m | Время подачи газа ПГ | time | мин
3 | 141 | vr_pg_m_98 | Время F>98% макс. ПГ | time | мин
3 | 141 | Fsj_tn | #N/A | #N/A | #N/A
3 | 141 | Fsj_RDU | #N/A | #N/A | #N/A
3 | 141 | F_O2_tn | расход О2 на техн.нужды | #N/A | #N/A
3 | 141 | Fpar_pech | #N/A | #N/A | #N/A
3 | 141 | Fdg_VN1 | #N/A | #N/A | #N/A
3 | 141 | T_kup_VN1 | #N/A | #N/A | #N/A
3 | 141 | Tdym_VN1 | #N/A | #N/A | #N/A
3 | 141 | nagr_h_VN1 | #N/A | #N/A | #N/A
3 | 141 | nagr_m_VN1 | #N/A | #N/A | #N/A
3 | 141 | dut_h_VN1 | #N/A | #N/A | #N/A
3 | 141 | dut_m_VN1 | #N/A | #N/A | #N/A
3 | 141 | ot_h_VN1 | #N/A | #N/A | #N/A
3 | 141 | ot_m_VN1 | #N/A | #N/A | #N/A
3 | 141 | Fdg_VN2 | #N/A | #N/A | #N/A
3 | 141 | T_kup_VN2 | #N/A | #N/A | #N/A
3 | 141 | Tdym_VN2 | #N/A | #N/A | #N/A
3 | 141 | nagr_h_VN2 | #N/A | #N/A | #N/A
3 | 141 | nagr_m_VN2 | #N/A | #N/A | #N/A
3 | 141 | dut_h_VN2 | #N/A | #N/A | #N/A
3 | 141 | dut_m_VN2 | #N/A | #N/A | #N/A
3 | 141 | ot_h_VN2 | #N/A | #N/A | #N/A
3 | 141 | ot_m_VN2 | #N/A | #N/A | #N/A
3 | 141 | Fdg_VN3 | #N/A | #N/A | #N/A
3 | 141 | T_kup_VN3 | #N/A | #N/A | #N/A
3 | 141 | Tdym_VN3 | #N/A | #N/A | #N/A
3 | 141 | nagr_h_VN3 | #N/A | #N/A | #N/A
3 | 141 | nagr_m_VN3 | #N/A | #N/A | #N/A
3 | 141 | dut_h_VN3 | #N/A | #N/A | #N/A
3 | 141 | dut_m_VN3 | #N/A | #N/A | #N/A
3 | 141 | ot_h_VN3 | #N/A | #N/A | #N/A
3 | 141 | ot_m_VN3 | #N/A | #N/A | #N/A
3 | 141 | Fdg_VN4 | #N/A | #N/A | #N/A
3 | 141 | T_kup_VN4 | #N/A | #N/A | #N/A
3 | 141 | Tdym_VN4 | #N/A | #N/A | #N/A
3 | 141 | nagr_h_VN4 | #N/A | #N/A | #N/A
3 | 141 | nagr_m_VN4 | #N/A | #N/A | #N/A
3 | 141 | dut_h_VN4 | #N/A | #N/A | #N/A
3 | 141 | dut_m_VN4 | #N/A | #N/A | #N/A
3 | 141 | ot_h_VN4 | #N/A | #N/A | #N/A
3 | 141 | ot_m_VN4 | #N/A | #N/A | #N/A
3 | 141 | Fpar_mk | #N/A | #N/A | #N/A
3 | 141 | Fpar_uvl | #N/A | #N/A | #N/A
3 | 141 | Fazot_pech | #N/A | #N/A | #N/A
3 | 141 | Fdg_BVN | Расход газа Доменный газ | flow | тыс. м3
3 | 141 | Fvozg_VN1 | #N/A | #N/A | #N/A
3 | 141 | Fvozg_VN2 | #N/A | #N/A | #N/A
3 | 141 | Fvozg_VN3 | #N/A | #N/A | #N/A
3 | 141 | Fvozg_VN4 | #N/A | #N/A | #N/A
3 | 141 | Ppar_all | Р пара | Pressure | кПа
3 | 141 | Tpar_all | Т пара | temp | °С
3 | 141 | Fpar_all_plan | Планим. число расхода пара общего | planom | 0
3 | 141 | Psj_tn | Р сж. воздуха на технологич. нужды | Pressure | кПа
3 | 141 | Tsj_tn | Т сж. воздуха на технологич. нужды | temp | °С
3 | 141 | Fsj_tn_plan | Планим. число расхода сжатого воздуха | planom | 0
3 | 141 | Psj_RDU | Р сж. воздуха на РДУ шихтоподачи | Pressure | кПа
3 | 141 | Tsj_RDU | Т сж. воздуха на РДУ шихтоподачи | temp | °С
3 | 141 | Fsj_RDU_plan | План. число расхода сж. водуха на РДУ | planom | 0
3 | 141 | Pazot_pech | Р азота на печь | Pressure | кПа
3 | 141 | Tazot_pech | Т азота на печь | temp | °С
3 | 141 | Fazot_pech_plan | Планим. число расхода азота на печь | planom | 0
3 | 141 | P_O2_tn | Р кислорода на технологич. нужды | Pressure | кПа
3 | 141 | T_O2_tn | Т кислорода на технологич. нужды | temp | °С
3 | 141 | F_O2_tn_plan | План. число расхода кислорода на | planom | 0
3 | 141 | Fdg_VN1sr | #N/A | #N/A | #N/A
3 | 141 | Tk_VN1sr_max_nagr | #N/A | #N/A | #N/A
3 | 141 | Td_VN1sr_max_nagr | #N/A | #N/A | #N/A
3 | 141 | Tk_VN1sr_max_dut | #N/A | #N/A | #N/A
3 | 141 | sr_vr_nagr_VN1 | #N/A | #N/A | #N/A
3 | 141 | sr_vr_dut_VN1 | #N/A | #N/A | #N/A
3 | 141 | Fdg_VN2sr | #N/A | #N/A | #N/A
3 | 141 | Tk_VN2sr_max_nagr | #N/A | #N/A | #N/A
3 | 141 | Td_VN2sr_max_nagr | #N/A | #N/A | #N/A
3 | 141 | Tk_VN2sr_max_dut | #N/A | #N/A | #N/A
3 | 141 | sr_vr_nagr_VN2 | #N/A | #N/A | #N/A
3 | 141 | sr_vr_dut_VN2 | #N/A | #N/A | #N/A
3 | 141 | Fdg_VN3sr | #N/A | #N/A | #N/A
3 | 141 | Tk_VN3sr_max_nagr | #N/A | #N/A | #N/A
3 | 141 | Td_VN3sr_max_nagr | #N/A | #N/A | #N/A
3 | 141 | Tk_VN3sr_max_dut | #N/A | #N/A | #N/A
3 | 141 | sr_vr_nagr_VN3 | #N/A | #N/A | #N/A
3 | 141 | sr_vr_dut_VN3 | #N/A | #N/A | #N/A
3 | 141 | Fdg_VN4sr | #N/A | #N/A | #N/A
3 | 141 | Tk_VN4sr_max_nagr | #N/A | #N/A | #N/A
3 | 141 | Td_VN4sr_max_nagr | #N/A | #N/A | #N/A
3 | 141 | Tk_VN4sr_max_dut | #N/A | #N/A | #N/A
3 | 141 | sr_vr_nagr_VN4 | #N/A | #N/A | #N/A
3 | 141 | sr_vr_dut_VN4 | #N/A | #N/A | #N/A
3 | 141 | Pdg_BVN | P Доменный газ | Pressure | кПа
3 | 141 | Tdg_BVN | T Доменный газ | temp | °С
3 | 141 | Fdg_BVN_plan | Планим. число расхода газа Доменный газ | planom | 0
3 | 141 | vr_dg_BVN_m | Время подачи газа ДГ | time | мин
3 | 141 | vr_dg_BVN_m_98 | Время F>98% макс. ДГ | time | мин
3 | 141 | F_v_vd | Вода высокого давления | flow | м3
3 | 141 | F_v_vd_bk | Вода высокого давления на БК | flow | м3
3 | 141 | F_zal_p | Вода выс. давл. на заливку в печь | flow | м3
3 | 141 | Ftv | Вода низкого давления | flow | м3
3 | 141 | Fvg_VN1sr | #N/A | #N/A | #N/A
3 | 141 | Fvg_VN2sr | #N/A | #N/A | #N/A
3 | 141 | Fvg_VN3sr | #N/A | #N/A | #N/A
3 | 141 | Fvg_VN4sr | #N/A | #N/A | #N/A
3 | 141 | Fhd | Холодное дутье | flow | м3
3 | 141 | Pgd | Р горячего дутья | Pressure | кПа
3 | 141 | Fkg_vyx | Кол. газ на выходе | flow | тыс.м3
3 | 141 | Fpar_p | Пар на печь | flow | т
3 | 141 | Pbar | Барометрическое давление | Pressure | кПа
3 | 141 | Fazot | Азот | flow | м3
3 | 141 | Pkg | Р колошникового газа | Pressure | кПа
3 | 141 | Fnat_gas_teh | Расход ПГ газа на тех нужды | flow | м3
3 | 141 | FDG_na_svechu | Выход газа на ГСУ №5 | flow | тыс. м3
3 | 141 | D_BF_GAS_AVER | Плотность газа Доменный газ | плот | кг/м3

## Лист5
tag | name | type | unit
D_BF_GAS_AVER | Плотность газа Доменный газ | плот | кг/м3
F_O2_tn_plan | План. число расхода кислорода на | planom
F_v_vd | Вода высокого давления | flow | м3
F_v_vd_bk | Вода высокого давления на БК | flow | м3
F_zal_p | Вода выс. давл. на заливку в печь | flow | м3
Fazot | Азот | flow | м3
Fazot_pech_plan | Планим. число расхода азота на печь | planom
Fdg_BVN | Расход газа Доменный газ | flow | тыс. м3
Fdg_BVN_plan | Планим. число расхода газа Доменный газ | planom
FDG_na_svechu | Выход газа на ГСУ №5 | flow | тыс. м3
Fdr_gr | Вода на дроссельную группу | flow | м3
Fhd | Холодное дутье | flow | м3
Fhd_plan | Планим. число расхода холодного дутья | planom
Fkg_vyx | Кол. газ на выходе | flow | тыс.м3
Fkg_vyx_plan | Планим число колошникового газа | planom
Fnat_gas_teh | Расход ПГ газа на тех нужды | flow | м3
Fpar_all_plan | Планим. число расхода пара общего | planom
Fpar_p | Пар на печь | flow | т
Fpg | Расход газа Природный газ | flow | тыс. м3
Fpg_plan | Планим. число расхода газа Природный газ | planom
Fsj_RDU_plan | План. число расхода сж. водуха на РДУ | planom
Fsj_tn_plan | Планим. число расхода сжатого воздуха | planom
Fskr_l | Вода на левую сторону скрубера | flow | м3
Fskr_p | Вода на правую сторону скрубера | flow | м3
Ftv | Вода низкого давления | flow | м3
Fvent_l | Вода на левую трубу Вентури | flow | м3
Fvent_p | Вода на правую трубу Вентури | flow | м3
klr_kg | Калорийность газа ДГ | калл | ккал/м3
O2_dut | О2 в дутье | gas | %
P_O2_tn | Р кислорода на технологич. нужды | Pressure | кПа
Pazot_pech | Р азота на печь | Pressure | кПа
Pbar | Барометрическое давление | Pressure | кПа
Pdg_BVN | P Доменный газ | Pressure | кПа
Pgd | Р горячего дутья | Pressure | кПа
Phd | Р холодного дутья | Pressure | кПа
Pkg | Р колошникового газа | Pressure | кПа
Pkg_vyx | Р колошниковога газа на выходе | Pressure | кПа
Ppar_all | Р пара | Pressure | кПа
Ppg | P Природный газ | Pressure | кПа
Psj_RDU | Р сж. воздуха на РДУ шихтоподачи | Pressure | кПа
Psj_tn | Р сж. воздуха на технологич. нужды | Pressure | кПа
T_O2_tn | Т кислорода на технологич. нужды | temp | °С
Tazot_pech | Т азота на печь | temp | °С
Tdg_BVN | T Доменный газ | temp | °С
Tgd | Т горячего дутья | temp | °С
Thd | Т холодного дутья | temp | °С
Tkg_vyx | Т колошникового газа на выходе | temp | °С
Tpar_all | Т пара | temp | °С
Tpg | T Природный газ | temp | °С
Tsj_RDU | Т сж. воздуха на РДУ шихтоподачи | temp | °С
Tsj_tn | Т сж. воздуха на технологич. нужды | temp | °С
vr_dg_BVN_m | Время подачи газа ДГ | time | мин
vr_dg_BVN_m_98 | Время F>98% макс. ДГ | time | мин
vr_p_hod_m | Время работы печи | time | мин
vr_pg_m | Время подачи газа ПГ | time | мин
vr_pg_m_98 | Время F>98% макс. ПГ | time | мин

## дп-8
| dataset | trobj | tag | description | type | unit | mult
19 | 3 | 141 | P_hod_h | ? | 0 | -1 | 1
20 | 3 | 141 | P_hod_m | ? | 0 | -1 | 1
21 | 3 | 141 | P_hod_s | ? | 0 | -1 | 1
22 | 3 | 141 | t_hod_h | ? | 0 | -1 | 1
23 | 3 | 141 | t_hod_m | ? | 0 | -1 | 1
24 | 3 | 141 | t_hod_s | ? | 0 | -1 | 1
25 | 3 | 141 | ost_h | ? | 0 | -1 | 1
26 | 3 | 141 | ost_m | ? | 0 | -1 | 1
27 | 3 | 141 | ost_s | ? | 0 | -1 | 1
31 | 3 | 141 | Fsj_tn | ? | 0 | -1 | 1
32 | 3 | 141 | Fsj_RDU | ? | 0 | -1 | 1
34 | 3 | 141 | Fpar_pech | ? | 0 | -1 | 1
35 | 3 | 141 | Fdg_VN1 | ? | 0 | -1 | 1
36 | 3 | 141 | T_kup_VN1 | ? | 0 | -1 | 1
37 | 3 | 141 | Tdym_VN1 | ? | 0 | -1 | 1
38 | 3 | 141 | nagr_h_VN1 | ? | 0 | -1 | 1
39 | 3 | 141 | nagr_m_VN1 | ? | 0 | -1 | 1
40 | 3 | 141 | dut_h_VN1 | ? | 0 | -1 | 1
41 | 3 | 141 | dut_m_VN1 | ? | 0 | -1 | 1
42 | 3 | 141 | ot_h_VN1 | ? | 0 | -1 | 1
43 | 3 | 141 | ot_m_VN1 | ? | 0 | -1 | 1
44 | 3 | 141 | Fdg_VN2 | ? | 0 | -1 | 1
45 | 3 | 141 | T_kup_VN2 | ? | 0 | -1 | 1
46 | 3 | 141 | Tdym_VN2 | ? | 0 | -1 | 1
47 | 3 | 141 | nagr_h_VN2 | ? | 0 | -1 | 1
48 | 3 | 141 | nagr_m_VN2 | ? | 0 | -1 | 1
49 | 3 | 141 | dut_h_VN2 | ? | 0 | -1 | 1
50 | 3 | 141 | dut_m_VN2 | ? | 0 | -1 | 1
51 | 3 | 141 | ot_h_VN2 | ? | 0 | -1 | 1
52 | 3 | 141 | ot_m_VN2 | ? | 0 | -1 | 1
53 | 3 | 141 | Fdg_VN3 | ? | 0 | -1 | 1
54 | 3 | 141 | T_kup_VN3 | ? | 0 | -1 | 1
55 | 3 | 141 | Tdym_VN3 | ? | 0 | -1 | 1
56 | 3 | 141 | nagr_h_VN3 | ? | 0 | -1 | 1
57 | 3 | 141 | nagr_m_VN3 | ? | 0 | -1 | 1
58 | 3 | 141 | dut_h_VN3 | ? | 0 | -1 | 1
59 | 3 | 141 | dut_m_VN3 | ? | 0 | -1 | 1
60 | 3 | 141 | ot_h_VN3 | ? | 0 | -1 | 1
61 | 3 | 141 | ot_m_VN3 | ? | 0 | -1 | 1
62 | 3 | 141 | Fdg_VN4 | ? | 0 | -1 | 1
63 | 3 | 141 | T_kup_VN4 | ? | 0 | -1 | 1
64 | 3 | 141 | Tdym_VN4 | ? | 0 | -1 | 1
65 | 3 | 141 | nagr_h_VN4 | ? | 0 | -1 | 1
66 | 3 | 141 | nagr_m_VN4 | ? | 0 | -1 | 1
67 | 3 | 141 | dut_h_VN4 | ? | 0 | -1 | 1
68 | 3 | 141 | dut_m_VN4 | ? | 0 | -1 | 1
69 | 3 | 141 | ot_h_VN4 | ? | 0 | -1 | 1
70 | 3 | 141 | ot_m_VN4 | ? | 0 | -1 | 1
71 | 3 | 141 | Fpar_mk | ? | 0 | -1 | 1
72 | 3 | 141 | Fpar_uvl | ? | 0 | -1 | 1
73 | 3 | 141 | Fazot_pech | ? | 0 | -1 | 1
75 | 3 | 141 | Fvozg_VN1 | ? | 0 | -1 | 1
76 | 3 | 141 | Fvozg_VN2 | ? | 0 | -1 | 1
77 | 3 | 141 | Fvozg_VN3 | ? | 0 | -1 | 1
78 | 3 | 141 | Fvozg_VN4 | ? | 0 | -1 | 1
94 | 3 | 141 | Fdg_VN1sr | ? | 0 | -1 | 1
95 | 3 | 141 | Tk_VN1sr_max_nagr | ? | 0 | -1 | 1
96 | 3 | 141 | Td_VN1sr_max_nagr | ? | 0 | -1 | 1
97 | 3 | 141 | Tk_VN1sr_max_dut | ? | 0 | -1 | 1
98 | 3 | 141 | sr_vr_nagr_VN1 | ? | 0 | -1 | 1
99 | 3 | 141 | sr_vr_dut_VN1 | ? | 0 | -1 | 1
100 | 3 | 141 | Fdg_VN2sr | ? | 0 | -1 | 1
101 | 3 | 141 | Tk_VN2sr_max_nagr | ? | 0 | -1 | 1
102 | 3 | 141 | Td_VN2sr_max_nagr | ? | 0 | -1 | 1
103 | 3 | 141 | Tk_VN2sr_max_dut | ? | 0 | -1 | 1
104 | 3 | 141 | sr_vr_nagr_VN2 | ? | 0 | -1 | 1
105 | 3 | 141 | sr_vr_dut_VN2 | ? | 0 | -1 | 1
106 | 3 | 141 | Fdg_VN3sr | ? | 0 | -1 | 1
107 | 3 | 141 | Tk_VN3sr_max_nagr | ? | 0 | -1 | 1
108 | 3 | 141 | Td_VN3sr_max_nagr | ? | 0 | -1 | 1
109 | 3 | 141 | Tk_VN3sr_max_dut | ? | 0 | -1 | 1
110 | 3 | 141 | sr_vr_nagr_VN3 | ? | 0 | -1 | 1
111 | 3 | 141 | sr_vr_dut_VN3 | ? | 0 | -1 | 1
112 | 3 | 141 | Fdg_VN4sr | ? | 0 | -1 | 1
113 | 3 | 141 | Tk_VN4sr_max_nagr | ? | 0 | -1 | 1
114 | 3 | 141 | Td_VN4sr_max_nagr | ? | 0 | -1 | 1
115 | 3 | 141 | Tk_VN4sr_max_dut | ? | 0 | -1 | 1
116 | 3 | 141 | sr_vr_nagr_VN4 | ? | 0 | -1 | 1
117 | 3 | 141 | sr_vr_dut_VN4 | ? | 0 | -1 | 1
127 | 3 | 141 | Fvg_VN1sr | ? | 0 | -1 | 1
128 | 3 | 141 | Fvg_VN2sr | ? | 0 | -1 | 1
129 | 3 | 141 | Fvg_VN3sr | ? | 0 | -1 | 1
130 | 3 | 141 | Fvg_VN4sr | ? | 0 | -1 | 1
88 | 3 | 141 | Pazot_pech | Азот на печь | 1 | 13 | 1
89 | 3 | 141 | Tazot_pech | Азот на печь | 3 | 0 | 1
90 | 3 | 141 | Fazot_pech_plan | Азот на печь | 4 | -1 | 1
136 | 3 | 141 | Fazot | Азот на печь | 2 | 17 | 1
135 | 3 | 141 | Pbar | Барометрическое давление | 1 | 13 | 1
123 | 3 | 141 | F_v_vd | Вода высокого давления | 2 | 17 | 1
124 | 3 | 141 | F_v_vd_bk | Вода высокого давления на БК | 2 | 17 | 1
125 | 3 | 141 | F_zal_p | Вода высокого давления на заливку в печь | 2 | 17 | 1
16 | 3 | 141 | Fdr_gr | Вода на дроссельную группу | 2 | 17 | 1
14 | 3 | 141 | Fskr_l | Вода на скруббер, левая сторона | 2 | 17 | 1
15 | 3 | 141 | Fskr_p | Вода на скруббер, правая сторона | 2 | 17 | 1
126 | 3 | 141 | Ftv | Вода низкого давления | 2 | 17 | 1
17 | 3 | 141 | Fvent_l | Вода трубу Вентури, левая сторона | 2 | 17 | 1
18 | 3 | 141 | Fvent_p | Вода трубу Вентури, правая сторона | 2 | 17 | 1
122 | 3 | 141 | vr_dg_BVN_m_98 | Время F>98% макс. Доменный газ (на БВН) | 3 | 1 | 1
30 | 3 | 141 | vr_pg_m_98 | Время F>98% макс. Природный газ на печь | 3 | 1 | 1
121 | 3 | 141 | vr_dg_BVN_m | Время подачи доменный газ (на БВН) | 3 | 1 | 1
29 | 3 | 141 | vr_pg_m | Время подачи прриродного газ на печь | 3 | 1 | 1
28 | 3 | 141 | vr_p_hod_m | Время работы печи | 3 | 1 | 1
139 | 3 | 141 | FDG_na_svechu | Выход доменного газа на ГСУ №5 | 2 | 17 | 1000
3 | 3 | 141 | Tgd | Горячее дутье | 3 | 0 | 1
132 | 3 | 141 | Pgd | Горячее дутье | 1 | 13 | 1
74 | 3 | 141 | Fdg_BVN | Доменный газ (на БВН) | 2 | 17 | 1000
118 | 3 | 141 | Pdg_BVN | Доменный газ (на БВН) | 1 | 13 | 1
119 | 3 | 141 | Tdg_BVN | Доменный газ (на БВН) | 3 | 0 | 1
120 | 3 | 141 | Fdg_BVN_plan | Доменный газ (на БВН) | 4 | -1 | 1
13 | 3 | 141 | klr_kg | Калорийность доменного газа | 7 | 1 | 1
33 | 3 | 141 | F_O2_tn | Кислород на технужды | 2 | 17 | 1
91 | 3 | 141 | P_O2_tn | Кислород на технужды | 1 | 13 | 1
92 | 3 | 141 | T_O2_tn | Кислород на технужды | 3 | 0 | 1
93 | 3 | 141 | F_O2_tn_plan | Кислород на технужды | 4 | -1 | 1
4 | 3 | 141 | Tkg_vyx | Колошниковый газ (на выходе) | 3 | 0 | 1
5 | 3 | 141 | Pkg_vyx | Колошниковый газ (на выходе) | 1 | 13 | 1
8 | 3 | 141 | Fkg_vyx_plan | Колошниковый газ (на выходе) | 4 | -1 | 1
133 | 3 | 141 | Fkg_vyx | Колошниковый газ (на выходе) | 2 | 17 | 1000
137 | 3 | 141 | Pkg | Колошниковый газ (на выходе) | 1 | 13 | 1
79 | 3 | 141 | Ppar_all | Пар на печь | 1 | 13 | 1
80 | 3 | 141 | Tpar_all | Пар на печь | 3 | 0 | 1
81 | 3 | 141 | Fpar_all_plan | Пар на печь | 4 | -1 | 1
134 | 3 | 141 | Fpar_p | Пар на печь | 2 | 15 | 1
140 | 3 | 141 | D_BF_GAS_AVER | Плотность доменного газа | 8 | 8 | 1
9 | 3 | 141 | Ppg | Природный газ на печь | 1 | 13 | 1
10 | 3 | 141 | Tpg | Природный газ на печь | 3 | 0 | 1
11 | 3 | 141 | Fpg_plan | Природный газ на печь | 4 | -1 | 1
12 | 3 | 141 | Fpg | Природный газ на печь | 2 | 17 | 1000
138 | 3 | 141 | Fnat_gas_teh | Природный газ на технужды | 2 | 17 | 1
85 | 3 | 141 | Psj_RDU | Сжатый воздух на РДУ | 1 | 13 | 1
86 | 3 | 141 | Tsj_RDU | Сжатый воздух на РДУ | 3 | 0 | 1
87 | 3 | 141 | Fsj_RDU_plan | Сжатый воздух на РДУ | 4 | -1 | 1
82 | 3 | 141 | Psj_tn | Сжатый воздух на технужды | 1 | 13 | 1
83 | 3 | 141 | Tsj_tn | Сжатый воздух на технужды | 3 | 0 | 1
84 | 3 | 141 | Fsj_tn_plan | Сжатый воздух на технужды | 4 | -1 | 1
6 | 3 | 141 | O2_dut | Содержание кислорода в дутье | 6 | 0 | 1
1 | 3 | 141 | Phd | Холодное дутье | 1 | 13 | 1
2 | 3 | 141 | Thd | Холодное дутье | 3 | 0 | 1
7 | 3 | 141 | Fhd_plan | Холодное дутье | 4 | -1 | 1
131 | 3 | 141 | Fhd | Холодное дутье | 2 | 17 | 1

## Лист7
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 2 | 152 | PCI_AVG_FY | Пыль (среднесуточные) | 2 | 17 | 1
2 | 2 | 152 | PCI_AVG_N2_F | Азот на ПУТ (среднесуточные) | 2 | 17 | 1
3 | 2 | 152 | PCI_AVG_WATER_F | Техническая вода (среднесуточные) | 2 | 17 | 1
4 | 2 | 152 | PCI_FPG_AVG_M_OFF | Средний расход природного газа при выключенном помоле | 2 | 17 | 1
5 | 2 | 152 | PCI_FPG_AVG_M_ON | Средний расход природного газа при помоле | 2 | 17 | 1
6 | 2 | 152 | PCI_FY_SUTKI | Пыль | 2 | 17 | 1
7 | 2 | 152 | PCI_FY_SUTKI_2 | Пыль | 2 | 17 | 1
8 | 2 | 152 | PCI_N2_F_PRIV | Азот на ПУТ (среднесуточные) | 2 | 17 | 1
9 | 2 | 152 | PCI_N2_F_PRIV_SUT_DANIELI | Азот на ПУТ (Приведенный, DANIELI) | 2 | 17 | 1
10 | 2 | 152 | PCI_N2_F_PRIV_SUT_RAZGAR | Азот на ПУТ (Приведенный) | 2 | 17 | 1
11 | 2 | 152 | PCI_N2_F_SUTKI | Азот на ПУТ | 2 | 17 | 1000
12 | 2 | 152 | PCI_WATER_F_SUT_DANIELI | Техническая вода (DANIELI) | 2 | 17 | 1
13 | 2 | 152 | PCI_WATER_F_SUT_RAZGAR | Техническая вода | 2 | 17 | 1
14 | 2 | 152 | PG_PUT_F_AVG | Природный газ на ПУТ | 2 | 17 | 1
15 | 2 | 152 | PG_PUT_F_SUT | Природный газ на ПУТ | 2 | 17 | 1
16 | 2 | 152 | PG_PUT_F_SUT_DANIELI | Природный газ на ПУТ (DANIELI) | 2 | 17 | 1
17 | 2 | 152 | PG_PUT_F_SUT_PRIV | Природный газ на ПУТ (Приведенный) | 2 | 17 | 1
18 | 2 | 152 | PCI_AVG_N2_P | Азот на ПУТ | 1 | 30 | 1
19 | 2 | 152 | PCI_AVG_WATER_P | Техническая вода | 1 | 30 | 1
20 | 2 | 152 | PG_PUT_P_AVG | Природный газ на ПУТ | 1 | 30 | 1
21 | 2 | 152 | PCI_AVG_N2_T | Азот на ПУТ | 3 | 0 | 1
22 | 2 | 152 | PCI_TKG_D1 | Температура кауперного газа. Дымосос 1 | 3 | 0 | 1
23 | 2 | 152 | PCI_TKG_D2 | Температура кауперного газа. Дымосос 2 | 3 | 0 | 1
24 | 2 | 152 | PG_PUT_T_AVG | Природный газ на ПУТ | 3 | 0 | 1
25 | 2 | 152 | PCI_FPG_TIME_M_OFF | Время отсутствия помола | 3 | 0 | 1
26 | 2 | 152 | PCI_FPG_TIME_M_ON | Время помола | 3 | 0 | 1
27 | 2 | 152 | PCI_FY_TIME | Пыль | 3 | 0 | 1
28 | 2 | 152 | PCI_N2_PRIV_TIME | Азот на ПУТ | 3 | 0 | 1
29 | 2 | 152 | PCI_N2_TIME | Азот на ПУТ | 3 | 0 | 1
30 | 2 | 152 | PCI_WATER_TIME | Техническая вода | 3 | 0 | 1
31 | 2 | 152 | PG_PUT_F_TIME | Природный газ на ПУТ (среднесуточные) | 3 | 0 | 1

## дп-7
| dataset | trobj | tag | description | type | unit | mult
1 | 4 | 142 | Avg1dT_105 | Вода низкого давления | 2 | 17 | 1
2 | 4 | 142 | Dmn_112 | Вода высокого давления | 2 | 17 | 1
3 | 4 | 142 | TransferData_Values_33 | Вода на дроссельную группу | 2 | 17 | 1
4 | 4 | 142 | TransferData_Values_31 | Вода на скруббер, левая сторона | 2 | 17 | 1
5 | 4 | 142 | TransferData_Values_34 | Вода трубу Вентури, левая сторона | 2 | 17 | 1
6 | 4 | 142 | TransferData_Values_32 | Вода на скруббер, правая сторона | 2 | 17 | 1
7 | 4 | 142 | TransferData_Values_35 | Вода трубу Вентури, правая сторона | 2 | 17 | 1
8 | 4 | 142 | Dmn_101 | Время работы печи | 3 | 1 | 1
9 | 4 | 142 | N3_10 | Горячее дутье | 5 | 0 | 1
10 | 4 | 142 | DmnTmpt_116 | Горячее дутье | 1 | 64 | 1
11 | 4 | 142 | BVN_61 | Доменный газ (на БВН) | 1 | 64 | 1
12 | 4 | 142 | BVN_62 | Доменный газ (на БВН) | 4 | -1 | 1
13 | 4 | 142 | Dmn_107 | Доменный газ (на БВН) | 5 | 0 | 1
14 | 4 | 142 | FDG_korr | Доменный газ (на БВН) | 2 | 17 | 1000
15 | 4 | 142 | N4_20 | Доменный газ (на БВН) | 3 | 1 | 1
16 | 4 | 142 | N4_19 | Доменный газ (на БВН) >98%макс. | 3 | 1 | 1
17 | 4 | 142 | dmnTmpt_117 | Колошниковый газ | 1 | 64 | 1
18 | 4 | 142 | TransferData_Values_28 | Колошниковый газ (на выходе) | 5 | 0 | 1
19 | 4 | 142 | TransferData_Values_27 | Колошниковый газ (на выходе) | 1 | 64 | 1
20 | 4 | 142 | TransferData_Values_29 | Колошниковый газ (на выходе) | 4 | -1 | 1
21 | 4 | 142 | PAR_VN_3 | Пар на БВН | 2 | 45 | 1
22 | 4 | 142 | Dmn_108 | Пар на печь | 5 | 0 | 1
23 | 4 | 142 | Dmn_103 | Пар на печь | 1 | 64 | 1
24 | 4 | 142 | BVN_63 | Пар на печь | 4 | -1 | 1
25 | 4 | 142 | Dmn_106 | Природный газ на печь | 5 | 0 | 1
26 | 4 | 142 | Dmn_104 | Природный газ на печь | 1 | 64 | 1
27 | 4 | 142 | FPG_korr | Природный газ на печь | 2 | 17 | 1000
28 | 4 | 142 | Dmn_111 | Природный газ на печь | 4 | -1 | 1
29 | 4 | 142 | N3_6 | Природный газ на печь F>98%макс. | 3 | 1 | 1
30 | 4 | 142 | N3_7 | Природный газ на печь время подачи | 3 | 1 | 1
31 | 4 | 142 | fpgt_report | Природный газ на технужды | 2 | 17 | 1
32 | 4 | 142 | N3_8 | Сжатый воздух на технужды | 4 | -1 | 1
33 | 4 | 142 | N3_9 | Сжатый воздух на технужды | 1 | 64 | 1
34 | 4 | 142 | Dmn_109 | Содержание кислорода в дутье | 6 | 0 | 1
35 | 4 | 142 | Dmn_105 | Холодное дутье | 5 | 0 | 1
36 | 4 | 142 | Dmn_102 | Холодное дутье | 1 | 64 | 1
37 | 4 | 142 | Dmn_110 | Холодное дутье | 4 | -1 | 1
38 | 4 | 142 | ItogoSutL_5 | ? | 2 | -1 | 1
39 | 4 | 142 | ItogoSutR_6 | ? | 2 | -1 | 1

## Лист9
tag | name | type | unit

## Лист10
1 | 2 | 3
ПлотностьДоменныйгаз | кг/м3 | AVG(Ro,"DataSet3")
Воданизкогодавления | м3 | Avg1dT_105
РДоменныйгаз | кгс/см2 | BVN_61
Планим.числорасходаДоменныйгаз | - | BVN_62
Планим.числопараобщего | - | BVN_63
Времяработыпечи | мин. | Dmn_101
Рхолодногодутья | кгс/см2 | Dmn_102
Рпара | кгс/см2 | Dmn_103
РПриродныйгаз | кгс/см2 | Dmn_104
Тхолодногодутья | °С | Dmn_105
ТПриродныйгаз | °С | Dmn_106
ТДоменныйгаз | °С | Dmn_107
Тпара | °С | Dmn_108
О2вдутье | % | Dmn_109
Планим.числохолодногодутья | - | Dmn_110
Планим.числорасходаПриродныйгаз | - | Dmn_111
Водавысокогодавления | м3 | Dmn_112
Ргорячегодутья | кгс/см2 | DmnTmpt_116
Рколошниковогогаза | кгс/см2 | dmnTmpt_117
РасходДоменныйгаз | тыс.м3 | FDG_korr
РасходПриродныйгаз | тыс.м3 | FPG_korr
РасходПриродныйгазнатехнужды | нм3 | fpgt_report
Тгорячегодутья | °С | N3_10
ВремяПриродныйгазF>98%макс. | мин | N3_6
ВремяподачиПриродныйгаз | мин | N3_7
Планим.числорасходсжат.воздуха | - | N3_8
Давлениесжатоговоздуха | кгс/см2 | N3_9
ВремяДоменныйгазF>98%макс. | мин | N4_19
ВремяподачиДоменныйгаз | мин | N4_20
РасходпаранаБВН | т/сут. | PAR_VN_3
КалорийностьДоменныйгаз | ккал/м3 | Sum(QDG,"DataSet3")
Рколошниковогагазанавыходе | кгс/см2 | TransferData_Values_27
Тколошниковогогазанавыходе | °С | TransferData_Values_28
Планим.числоколошниковогогаза | - | TransferData_Values_29
Воданалевуюсторонускрубера | м3 | TransferData_Values_31
Воданаправуюсторонускрубера | м3 | TransferData_Values_32
Воданадроссельнуюгруппу | м3 | TransferData_Values_33
ВоданалевуютрубуВентури | м3 | TransferData_Values_34
ВоданаправуютрубуВентури | м3 | TransferData_Values_35